**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA**

**ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ОПОВО**

**УЛ. БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 14, 26204 ОПОВО**

**НAБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ**

**У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2018**

*новембар,* **2018. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/2018 13.11.2018. Комисија за јавну набавку именована Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. од 13.11.2018. године, сачинила је

**КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**у поступку јавне набавке мале вредности за НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” У БАРАНДИ**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и | 6 |
|  | опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења |  |
|  | гаранције квалитета, рок извршења, место извршења |  |
|  | радова |  |
| IV | Техничка документација | 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и | 8 |
|  | 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих |  |
|  | услова |  |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13 |
| VII | Обрасци понуда | 23 |
| VIII | Модели уговора | 29 |
| IX | Обрасци структуре цена са упутством како да се попуни | 35 |
| X | Обрасци трошкова припреме понуда | 53 |
| XI | Обрасци изјавa | 54 |
| XII | Обрасци референтне листе | 60 |
| XIII | Изјаве о обезбеђивању финансијске гаранције | 65 |
| XIV | Обрасци потврде о обиласку локације | 67 |

* 1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

1. **Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” Опово.

Адреса: ул. Братства јединства бр. 14, 26204 Опово,

Интернет страница: http://www.dositejopovo.edu.rs.

1. **Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке **бр. 7/2018** су ***Набавка радова–АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА***

1. **Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Јована Ђурин, у складу са чл. 20. ЗЈН.

* - mail адреса osdobradovic.opovo@gmail.com
  1. ***ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 7/2018 су радови - **НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА– ПЕЛЕТ У ИО „ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, обликована у 2 партије.**

**Општи речник набавки – грађевинско занатски и машинско електро радови 45454000**

1. **Партије**

Предмет јавне набавке је обликован у две партије.

Партија 1 – грађевинско занатски радови

Партија 2 – машински и електро радови

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА***

1. **Врста радова**

Радови на адаптацији котларнице на пелет у ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” у Баранди у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

1. **Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова**

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу ***IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ*** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

1. **Рок за извођење радова**

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 30 (тридесет) радних дана од увођења у посао извођача радова. Надзорни орган је дужан да Извођача радова уведе у посао до 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

1. **Место извођења радова**

Баранда, ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” Улица Маршала Тита бр.12

1. **Обилазак локације за извођење радова**

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца [osdobradovic.opovo@gmail.com](mailto:osdobradovic.opovo@gmail.com) које морају бити примљене од Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Поглавље XIV Конкурсне документације).

1. **Технички опис**

Предметни објекат школске зграде ИО „ОЛГА ПЕТРОВ“ налази се у улици Трг Маршала Тита бр. 12 у Баранди, на кат. парц. бр. \_1/2\_ КО Баранда.

*IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА*

* Пројекат електро инсталација –
* Пројекат машинских инсталација
* Елаборат заштите од пожара

Увид у пројекте може се извршити у просторијама ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” Опово, ул.Братства јединства бр. 14, радним данима од 08.00 до 13.00 часова.

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.***

***75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1 .тач. 1) Закона);*
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75.*

*ст. 1. тач. 2) Закона);*

1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75.ст. 1.тач. 4) Закона);*
2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона)*.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

**За партију 1.**

1. **Да располаже неопходним финансијским капацитетом**,тј.да је понуђач у

2015, 2016. и 2017. години остварио пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара (укупно за три године);

1. **Да располаже неопходним пословним капацитетом** -да је понуђач упериоду последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
2. **Да располаже неопходним кадровским капацитетом:**

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

* најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 или 411,
* најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, одговорни извођач радова за енергетску ефикасност зграда са личном лиценцом 381,
* најмање 1 (један) грађевински техничар;
* најмање 6 (шест) грађевинских радника

1. **Да располаже неопходним техничким капацитетом**:

најмање 2 (два) теретна возила носивости 1,3 тоне;

1. **Да поседује важеће сертификате:**
   * Стандард ISO 9001 – систем управљања квалитетом
   * Стандард OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

**За партију 2.**

1. **Да располаже неопходним финансијским капацитетом**,тј. да је понуђач у

2015, 2016. и 2017. години остварио пословни приход од најмање 6.000.000,00 динара (укупно за три године);

1. **Да располаже неопходним пословним капацитетом** -да је понуђач у периоду последње три године извео најмање један посао на котларници на пелет, минималног капацитета Q=200 kW чија вредност износи најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2. **Да располаже неопходним кадровским капацитетом:**

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

* + - најмање 2 (два) запослени одговорни извођач радова, дипломирани машински инжењер са личном лиценцом 430,
    - најмање 2 (два) запослена заваривача са лиценцом 311 за аутогено заваривање или лиценцом 111 за електролучно заваривање.

1. **Да располаже неопходним техничким капацитетом**:
   * најмање 2 (два) доставна теретна возила
     + 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
       2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

***2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из члана 75. ст. 1. тач. 1) Закона

**Доказ**:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

1. Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона

**Доказ:**

* **Правна лица**:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењeОсновног суда, које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која у у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Посебна напомена**: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује са понуђач (правно лице) није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције,односно уверењенадлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Услов из члана 75. ст. 1. тач. 4) Закона

* **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измириодоспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Услов из члана члана 75. ст. 2.

* **Доказ:** Потписан о оверенOбразац изјаве(Образац изјаве, дат је у поглављу XII*).* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке као и **обавезних услова** понуђач може да доказује и на основу ИЗЈАВЕ . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Понуђач додатне услове може да доказује и достављањем следећих доказа:

**Партија 1.**

1. **Да располаже неопходним финансијским капацитетом**, тј. да је понуђач у 2015, 2016. и 2017. години остварио пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара (укупно за све три године);

**Доказ:**

Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац БОН-ЈН за 2015, 2016. и 2017. годину о оствареном пословном приходу од 4.000.000,00 динара, укупно за све три године.

* 1. **Да располаже неопходним пословним капацитетом** -да је понуђач у периодупоследњих три године од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

**Доказ:**

* Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац референтне листе
* Потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима од стране наручилаца наведених у Референтној листи
  1. **Да располаже неопходним кадровским капацитетом**:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

* најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 или 411,
* најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, одговорни извођач радова за енергетску ефикасност зграда са личном лиценцом 381,
* најмање 1 (један) грађевински техничар;
* најмање 6 (шест) грађевинских радника

**Доказ:**

* Фотокопије М обрасца,
* Фотокопије М обрасца или уговор по коме су лица ангажована (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за одговорне извођаче радова
* За лица са захтеваним лиценцама – фотокопија лиценци и Потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа

Потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут одговорном пројектанту/извођачу радова.

1. **Да располаже неопходним техничким капацитетом**:
   * најмање 2 (два) теретна возила носивости 1,3 тоне;

**Доказ:**

Фотокопије саобраћајне дозволе.

1. **Да поседује важеће сертификате:**

* Стандард ISO 9001 – систем управљања квалитетом
* Стандард OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Доказ:

Фотокопије важећих сертификата

**Партија 2.**

**Да располаже неопходним финансијским капацитетом**,тј.да је понуђач у

2015, 2016. и 2017. години остварио пословни приход од најмање 6.000.000,00 динара (укупно за све три године);

**Доказ:**

Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац БОН-ЈН за 2015, 2016. и 2017. годину оствареном пословном приходу од 6.000.000,00 динара, укупно за све три године.

**Да располаже неопходним пословним капацитетом** –да је понуђач у периоду последње три године извео најмање један посао на котларници на пелет, минималног капацитета Q=200 kW чија вредност износи најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

**Доказ:**

* Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац референтне листе
* Потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима од стране наручилаца наведених у Референтној листи

**Да располаже неопходним кадровским капацитетом:**

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

* најмање 2 (два) запослени одговорни извођач радова, дипломирани машински инжењер са личном лиценцом 430,
* најмање 2 (два) запослена заваривача са лиценцом 311 за аутогено заваривање или лиценцом 111 за електролучно заваривање;

Доказ:

* Фотокопије М обрасца или уговор по коме су лица ангажована (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за одговорне извођаче радова
* За лица са захтеваним лиценцама – фотокопија лиценци и Потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа
* Фотокопија атеста за завариваче

**Да располаже неопходним техничким капацитетом**:

* најмање 2 (два) доставна теретна возила носивости

**Доказ:**

* Фотокопије саобраћајне дозволе.

**Уколико понуду подноси група понуђача**понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**,понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача** који води Агенција запривредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4). Извод из регистра Агенције за привредне регистре је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**Напомена: Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је дужан да наведе који су то докази**

***VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА -***Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2.НАЧИН НА КОЈИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ.***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 26204 Опово, ул. Братства јединства бр. 14*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку радова** – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр. 7/2018–НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.12.2018. године, до 11.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи попуњене, печатом оверене и потписане следеће Обрасце:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | – Образац понуде |  |
|  |  |  |
| **2.** | – Модел уговора |  |
|  |  |  |
| **3.** | – Образац структуре цене са упутством како да се попуни |  |
|  |  |  |
| **4.** | – Образац трошкова припреме понуде |  |
|  |  |  |
| **5.** | – Образац изјаве о независној понуди |  |
|  |  |  |
| **6.** | – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. ЗЈН |  |
| **7.** | – Образац изјаве о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. ЗЈН (само уколико понуђач наведене услове доказује изјавом) |  |
|  |  |  |
| **8.** | – Образац референтне листе |  |
|  |  |  |
| **9.** | – Потврда о реализацији раније закључених уговора |  |
|  |  |  |
| **10.** | – Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења |  |
|  |  |  |
| **11.** | Образац потврде о обиласку локације |  |
|  |  |  |

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

* року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 26204 Опово, ул. Братства јединства бр. 14*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку радова** – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр.7/2018–НЕ ОТВАРАТИ”.**

„**Допуна понуде за јавну набавку радова** – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА – ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр.7/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”.**

**„Опозив понуде за јавну набавку радова– АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр.7/2018–НЕ ОТВАРАТИ”.**

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова** – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА бр.7/2018–НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.***Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања оверених привремених и окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да одмах након примопредаје радова преда Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: „безусловна“ и „платива на први позив“ у висини од 10% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

***9.3.*** Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је до 30 радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране надзорног органа. Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Место извођења радова: Издвојено одељење “Олга Петров” Баранда, ул. Маршала Тита бр. 12.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена. Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде, понуде са битним недостацима а може да одбије и неприхватљиве понуде.

Понуда ће се одбити као понуда са битним недостацима уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у обрасцу понуде. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да у потпуности испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена , коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа , која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. Закона **о јавним набавкама**

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

1. ***ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд , Омладинских бригада 1, www.mpzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавања борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр.22-26, www.minrys.gov.rs

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***
2. ***Изабрани понуђач је дужан да достави:***

Понуђач је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, достави:

1. Бланко соло меницу за добро извршење посла, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив“ са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок. Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави:

1. Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА***

***ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул.

Братства Јединства бр. 14, 26204 Опово, електронске поште на e-mail*.*

osdobradovic.opovo@gmail.com*,*или факсом на број 013/681-512*,*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ бр.7/2018.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном **није** дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16.** **ВРСТА** **КРИТЕРИЈУМА** **ЗА** **ДОДЕЛУ** **УГОВОРА,** **ЕЛЕМЕНТИ**

**КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР** **И**

**МЕТОДОЛОГИЈА** **ЗА** **ДОДЕЛУ** **ПОНДЕРА** **ЗА** **СВАКИ** **ЕЛЕМЕНТ**

**КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума

**„Најнижа понуђена цена“.**

**17.** **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ** **НАРУЧИЛАЦ**

**ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ**

**ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ** **ИСТОМ**

**ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

**18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

**19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [osdobradovic.opovo@gmail.com](mailto:osdobradovic.opovo@gmail.com), факсом на број: 013/681-512 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива заподношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за

подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом

поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а

наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1. 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
2. 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3. 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4. 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5. 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6. 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7. 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Понуђачи могу видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: www.kjn.gov.rs

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона о јавним набавкама.

**20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1***

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за ЈНМВ бр. 7/2018, **НАБАВКА РАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

1. **ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњаају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

1. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2***

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за ЈНМВ бр. 7/2018, **НАБАВКАРАДОВА – АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

1. **ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњаају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

1. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

***VIII МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА**

**ПАРТИЈА 1.**

***Закључен између:***

*Наручиоца:* **ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”ОПОВО** *са седиштем* у **Опову, улица Братства јединства бр. 14** *ПИБ*: **101558980**, *Матични број:* **08029024** *Број рачуна*: **840-1191660-83 код Управе за трезор,** *кога заступа*: **директор школе Милица Цуца** *(у даљем тексту: Наручилац)*

*и*

*..............................................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................,*

*ПИБ: ........................................, Матични број: ..................................................,*

*Број рачуна: ............................................, Назив банке: ......................................,*

*Телефон: ...........................................,Телефакс: .................................................,*

*кога заступа ........................................................................................................*

*(у даљем тексту: Извођач радова),*

Члан 1**.**

Предмет Уговора о јавној набавци су радови – адаптација котларнице пелет у ИО “Олга Петров” Баранда, Партија 1 након спроведеног поступка ЈНМВ 7/2018, у свему у складу са \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и конкурсном документацијом Наручиоца као и прихваћеном понудом Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ год, које су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско – занатске, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, извршити најкасније у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа (не може бити дужи од 30 радних дана). Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Члан 4.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена садржи све трошкове које извођач радова има у реализацији ове јавне набавке.

Цена дата у понуди извођача радова, која је са саставни део овог Уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора

Члан 5.

Наручилац се обавезује, да ће Извођачу радова плаћање из члана 4. овог Уговора вршити на следећи начин:

* по испостављању привремених и окончане ситуације потписаних и оверених од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у року од 45 дана.

Члан 6.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, који не прелази 10% од уговорене вредности радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу (“Сл. лист СФРЈ”, број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1.овог члана, сачиниће се анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за предужење рока за извођење радова.

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, непопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло меницу, са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС.

Извођач радова приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагалсност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко слоло меницу у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза.

У случају да Извођач радова једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од другог Извођача радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Извођач радова је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави: бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока”.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да понуђач не отклони евентуалне недостатке и кварове у гарантном року или их изврши делимично.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, односно увођења у посао од стране надзорног органа, закључно са даном достављања потписане и оверене окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима

Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

**УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА**

**ПАРТИЈА 2.**

***Закључен између:***

*Наручиоца:* **ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”ОПОВО** *са седиштем* у **Опову, улица Братства јединства бр. 14** *ПИБ*: **101558980**, *Матични број:* **08029024** *Број рачуна*: **840-1191660-83 код Управе за трезор,** *кога заступа*: **директор школе Милица Цуца** *(у даљем тексту: Наручилац)*

*и*

*..............................................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................,*

*ПИБ: ........................................, Матични број: ..................................................,*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................,*

*Телефон: ..........................................., Телефакс: .................................................,*

*кога заступа ........................................................................................................*

*(у даљем тексту: Извођач радова),*

Члан 1**.**

Предмет Уговора о јавној набавци су радови – адапатација котларнице на пелет у ИО “Олга Петров” Баранда, Партија 2 након спроведеног поступка ЈНМВ7/2018, у свему у складу са \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и конкурсном документацијом Наручиоца као и прихваћеном понудом извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ год, које су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши машинске и електро радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, извршити најкасније у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа (не може бити дужи од 30 радних дана). Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Члан 4.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена садржи све трошкове које извођач радова има у реализацији ове јавне набавке.

Цена дата у понуди извођача радова, која је са саставни део овог Уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Члан 5.

Наручилац се обавезује, да ће Извођачу радова плаћање из члана 4. овог Уговора вршити на следећи начин:

* по испостављању привремених и окончане ситуације потписаних и оверених од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у року од 45 дана.

Члан 6.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, који не прелази 10% од уговорене вредности радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу (“Сл.лист СФРЈ”, број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1.овог члана, сачиниће се анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. Овог члана не могу бити основ за предужење рока за извођење радова.

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, непопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло меницу, са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС.

Извођач радова приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагалсност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко слоло меницу у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза.

У случају да Извођач радова једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од другог Извођача радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока”.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, односно увођења у посао од стране надзорног органа, закључно са даном достављања потписане и оверене окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

***IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПАРТИЈА 1***

|  |  |
| --- | --- |
| МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| ПДВ пореска основица |  |
| Рок и начинплаћања 45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа  Рок важења понуде не краћи од 60 дана |  |
| Рок извршења радова  (не дужи од 30 радних дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 2 године) |  |

***IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПАРТИЈА 2***

|  |  |
| --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| ПДВ пореска основица |  |
| Рок и начинплаћања 45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа  Рок важења понуде не краћи од 60 дана |  |
| Рок извршења р радова  (не дужи од 30радних дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 2 године) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАРТИЈА 1** | | | | | |
|  | **GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI U PROSTORU KOTLARNICE** |  |  |  |  |
| **r.b.** | **Opis** | **j.mere** | **Kol.** | **Jed. cena** | **Ukupno** |
|  | Pripremni radovi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Sav demontirani materijal odvesti na mesto koje odredi investitor ili na gradsku deponiju. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće drvene pregrade između prostora ugljarnice i kotlarnice | paušal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih metalnih ulaznih vrata u kotlarnicu 150/220cm | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rušenje dela betonskog stepeništa na ulazu u kotlarnicu | m³ | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rušenje dela betonske staze ispred ulaza u kotlarnicu | m² | 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Iskop zemlje III kategorije kod ulaznih vrata u kotlarnicu | m³ | 0.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zidarski i molersko farbarski radovi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada zida od pune opeke debljine 12cm između prostora ugljarnice i kotlarnice |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ gotovog zida | m³ | 2.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Malterisanje zida od pune opeke krečnim maletrom |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² | m² | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obrada otvora oko novoprojektovanih spoljnih vrata na ulazu u kotlarnicu. Vrata koja se ugrađuju su dimenzija 1,7x2,1m | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada novog stepništa i rampe koja će služiti za iznos pepela iz kotlarnice prema grafičkoj dokumentaciji. |  |  |  |  |
|  | Stepenište i rampu ugraditi od betona marke MB30 u cenu uračunati armaturu i opaltu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona | m³ | 1.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pranje unutrašnjih zidova i plafona kotlarnice kalijumovim sapunom, farbanje zidova i plafona poludisperzivnom bojom. Obračun po m² komplet obrađen |  |  |  |  |
|  | m² zida | m² | 104 |  |  |
|  | m² plafona | m² | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Bravarski radovi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada, transport i montaža metalnih dvokrilnih vrata izrađenih od kutijastih profila 40x40x2,5mm sa oblogom od plastificiranog čeličnog lima d=0,65mm. |  |  |  |  |
|  | Gornji deo vrata približno 25% zastakliti staklom debljine 4,0mm. |  |  |  |  |
|  | Zaštititi i završnom obradom sa dva premaza završnom lak bojom. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije vrata 160x220cm. |  |  |  |  |
|  | Okov standardni sa cilindričnom bravom za zaključavanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izrada, transport i montaža metalnih jednokrilnih vatrootpornih vrata izrađenih od kutijastih čeličnih profila 40x40x2,5mm sa oblogom od plastificiranog čeličnog lima debljine d=0,65mm i ispunom od kamene vune gustine 80kg/m³ debljine 4,0cm. Čelične prifle antikorozivno zaštititi i završnoobratiti sa dva premaza završnom lak bojom. |  |  |  |  |
|  | Okov standardni sa cilindričnom bravom za zaključavanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Limarski radovi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža limenog krova iznad ulaza u kotlarnicu. Krov raditi od plastificiranog trapezastog lima debljine 0,5mm. |  |  |  |  |
|  | U cenu uračunati sav pripadajući montažni materijal. Obračun po m² gotovog krova. | m² | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izrada i montaža horizontalnog oluka izrađenog od plastificiranog čeličnog lima u kompletu sa držačima oluka. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' komplet izvedeno | m' | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izrada i montaža olučne vertikale irađene od pocinkovanog lima Ø100mm m'2,0 x 1000 |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada krovne opšivke oko Šidel dimnjaka Ø350mm od pocinkovanog čeličnog lima pribliđne površine 0,6m². |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu komplet izvedeno | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАРТИЈА 2** | | | | | |
|  | **TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE** | | | |  |
| **r.b.** | **Opis** | **j.mere** | **Kol.** | **Jed. cena** | **Ukupno** |
|  | Isporuka i ugradnja sledeće opreme **navedenog proizvođača ili ekvivalentno**: |  |  |  |  |
| 1. | Čelični toplovodni tropromajni kotao na pelet, toplotnog kapaciteta Q=200kW, sa automatskim nalaganjem za pelet koji se vrši pužnim transporterom sa EM pogonom u izviruće ložište kotla i blokadnim sistemom za sprečavanje povratka plamena prema EU propisima. Izviruće ložište izrađeno od sivog liva sa otvorima za primarni vazduh za sagorevanje. Čišćenje ložišta je poluautomatski - pužnim transporterima u kante za pepeo. Potpaljivanje se vrši automatsko sa elektro grejačem snage 1,6 kW. Proces sagorevanja je automatski prema konstantnoj temperaturi vode u kotlu i temperaturi dimnih gasova. Regulacija snage vrši se izborom količine goriva i vazduha za sagorevanje. Primarni i sekundarni vazduh se ubacuje preko ventilatora čiji broj obrtaja je određen automatikom. Kotao je izrađen od kotlovskog lima debljine 6mm. Horizontalni razmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi debljine 4 mm. Uz kotao se isporučuje dnevni rezervoar (silos) zapremine 1,6m³. Prikaz svih bitnih parametara rada kotla, kao i eventualna pojava greške treba da budu prikazane na displeju PLC-a, koji treba da bude sastavni deo kotlovske opreme. |  |  |  |  |
|  | Uz kotao treba isporučiti i ugraditi ventil za termičku zaštitu kotla vodom iz vodovoda, dimenzija DN20 R3/4" |  |  |  |  |
|  | Projektovani kotao je TKAN200, Radijator Kraljevo. Sve montirano, povezano, ispitano, neregulisano I pušteno u rad. |  |  |  |  |
|  | Napomena: ugradnje kotla ostale opreme ponuđač treba da sagleda uslove montaže na objektu. | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Puštanje u rad kotla od strane ovlašćenog servisera sa merenjem parametara dimnih gasova i izradom izveštaja o merenju. | paušal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Akumulator toplote zapremine V=850 lit sa četiri priključka DN65 PN16, dva priključka DN50 R2“, četiri priključka DN15 R1/2“ i jednim priključkom DN25 R1“. |  |  |  |  |
|  | Radni pritisak akumulatora P=3,0bar. |  |  |  |  |
|  | Približne dimenzije D=800mm H=1700mm |  |  |  |  |
|  | Uz akumulator toplote dostaviti atest o isptivanju. | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cirkulaciona pumpa, u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom: |  |  |  |  |
|  | Kotlovska pumpa KP-3 Grundfoss UPS50-60/2F 280 ,G=10 m³/h, H=4.2 mVS, 3x400V, I=0,80A | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Regulacionoi krug ESBE za zaštitu hladnog kraja kotla, Oznaka u projektu RV-1, sve montirano i povezano, koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | ● Regulatora sa motornim pokretačem, uronskom čaurom i senzorom temperature, tip CRS 131, 230V, 50 Hz |  |  |  |  |
|  | ● Trokrakog regulacionog ventila 3F DN50 PN6 u kompletu sa kontra prirubnicama i prirubničkim setom. Oznaka u projektu RV-1 |  |  |  |  |
|  | Sve montirano, povezano | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Programiranje i puštanje u rad regulacionog kruga pod stavkom 5 | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Regulacionoi krug ESBE ili ekvivalentno koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | ● Regulatora sa motornim pokretačem 90C-1B |  |  |  |  |
|  | ● Trokrakog regulacionog ventila 3F DN50 PN6 u kompletu sa kontra prirubnicama i prirubničkim setom. Oznaka u projektu RV-2 |  |  |  |  |
|  | ● Spoljni senzor temperature |  |  |  |  |
|  | ● Cevni senzor temperature |  |  |  |  |
|  | Sve montirano, povezano | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Programiranje i puštanje u rad regulacionog kruga pod stavkom 6 | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Leptirasti zatvarač u kompletu sa kontraprirubnicama I prirubničkim setom dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN80 PN16 | kom | 2 |  |  |
|  | DN65 PN16 | kom | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kuglastie slavine od bronze Globo H ili ekvivalentno dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2” | kom | 6 |  |  |
|  | DN 20 R3/4” | kom | 2 |  |  |
|  | DN 15 R1/2” | kom | 6 |  |  |
|  | DN 25 R1” | kom | 2 |  |  |
|  | DN 32 R5/4” | kom | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | Poluholender Giacomini tip R18, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2” | kom | 8 |  |  |
|  | DN 32 R5/4” | kom | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hvatač nečistoće, prirubnički u kompletu sa kontraprirubnicama I prirubničkim setom, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 65 PN16 | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odzračni sud DN100/H150mm sa prelivnom cevi DN15 | komplet | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Mrežne cirkulacione pumpe: |  |  |  |  |
| 13 | CP-1 za školsku zgradu. Grunfoss UPS 50-120F 280 G=10m³/h, H=8mVs, 3x400V, Pe=720W, I=1,30A, u kompletu sa kontra prirubnicama i prirubničkim setom | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | CP-2 za fiskulturnu salu UPS 32-100 G=3,0m³/h, H=6mVs, 1x230V, Pe=280W, I=1,30A, u kompletu sa holenderima i dihtunzima | kompl | 1 |  |  |
|  | Napomena: Kod svih prirubnačnih spojeva ugraditi na jedan vijak zupčaste podloške, a te spojeve obložiti crvenom bojom. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Automatski odzračni ventil PNEUMATEX tip ZUT20 R3/4‘‘ koji se montira na odzračne lonac kotla i akumulatora toplote | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kuglaste slavine R1/2" + slavine za punjenje I pražnjenje dimenzija R1/2” | kompl | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | Manometar za vodu 0-6 bara zajedno sa manometarskom slavinom | kompl | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bimetalni termometr 0-130º C | kom | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ručna odzračna slavina dimenzije: |  |  |  |  |
|  | DN 15- R1/2” | kom | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 | Čeličnie šavne hidroispitane cevi u kvalitetu Č1212 dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 88.9x3.2 mm | m´ | 6 |  |  |
|  | Ø 76.1x 2.9 mm | m´ | 24 |  |  |
|  | Ø 60.3x 2.9 | m´ | 30 |  |  |
|  | Ø 33.7 x 2.6 | m´ | 6 |  |  |
|  | Ø 21.3x 2.3 | m´ | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21 | Za pomoćni materijal: lukovi, redukcije, materijal za zavarivanje, vešanje I ostali pomoćni montažni materijal uzeti 50% od predhodne stavke: | kom | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | Čelični kovani "T" komadi, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 60.3 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 76.1 | kom | 2 |  |  |
|  | Ø 88.9 mm | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zatvorena ekspanziona posuda PNEUMATEX veličine 150/1,5 | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ručni regulacioni ventil HERZ stromax 4218 GF u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 65 PN16 | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 25 | Regulacioni ventil HERZ stromax navojni 4217 GM |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2” | kom | 1 |  |  |
|  | DN 32 R5/4” | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 26 | Razdelnik i sabirnik dimenzija Ø 114,3x3,6, l=600mm sa sledećim priključcima |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2”, kom.1 |  |  |  |  |
|  | DN 32 R5/4”, kom.1 |  |  |  |  |
|  | DN 15 R1/2”, kom.2 |  |  |  |  |
|  | Krajeve sabirnika i razdelnika završiti sa koncentričnim redukcijama Ø 114,3/76,1 |  |  |  |  |
|  | Isporučeno i montirano | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 27 | Koncentrične redukcije dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 76.1/60.3 | kom | 3 |  |  |
|  | Ø 88.9/60.3 | kom | 3 |  |  |
|  | Ø 88.9/76.1 | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | Antikorozivna zaštita cevne mreže sa dva premaza antikorozivne boje uz predhodno detaljno odmašćivanje i čišćenje cevne mreže do metalnog sjaja | m² | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 29 | Završno farbanje nosača i vidljivog dela cevovoda završnom radijator lak bojom. | m² | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sigurnosni ventil baždaren sa atestom po=2,5 bar DN40, Termoinvest Kraljevo, sa priloženim atestom i zapisnikom o ispitivanju izdatim od strane proizvođača. |  |  |  |  |
|  | DN40 R6/4“ za kotao | kom | 1 |  |  |
|  | DN25 R1“ za akumulator toplote | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Toplotna izolacija cevne mreže kamenom vunom gustine 80 kg/m3 u oblozi od Al folije, proizvodnje Termoprodukt tip RS1, dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø 88x20mm | m´ | 6 |  |  |
|  | Ø 76x20mm | m´ | 24 |  |  |
|  | Ø 60x20mm | m´ | 30 |  |  |
|  | Ø 33x20mm | m´ | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hidraulična proba cevne instalacije na čvrstoću I nepropusnost prema tehničkim uslovima. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 33 | Punjenje instalacije vodom i odzračivanje | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 | Izrada vodovodne instalacije od bakra Ø18x1mm od vodovodnog priključnog do zaštitnog termičkog ventila na kotlu kao i odvod od kotla do podne rešetke. U cenu uračunati i sav fiting i prateći montažni materijal. | m | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pomoćna čelična konstrukcija za prihvatanje cevovoda, pumpi, zidnih držača dimnjaka od čeličnih prfila 60x40x3mm, 40x20x2 i L profila 20x20. Procenjena težina konstrukcije 130kg. Čeličnu konstrukciju treba antikorozivno zaštiti sa dva premaza i završno ofarbati sa dva premaza metalik svetlo sivom bojom. | kg | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zaštitni stubovi koji se montiraju kod ulaznih vrata u kotlarnicu, dimenzija Ø88,9x3,2 l=1500m. Stubove treba antikorozivno zaštititi i završno obratiti sa dva permaza završnom crveno-belom bojom. | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **DIMNJAČKI SISTEM** |  |  |  |  |
| 37 | Isporuka i ugradnja: |  |  |  |  |
|  | Priključak za dimnjaču izrađen od čeličnog lima debljine 2,0mm sa otvorom Ø1“ za merenje dimnih gasova. Dimenzije priključka DN250 l=300mm. Tačne dimenzije unutrašjeg prečnika priključka uzeti sa dimnjače isporučenog kotla. | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 38 | Predizolovan dimnjački sistem Šidel ili ekvivalentni izrađen od nerđajućeg čelika koji se sastoji od sledećih elemenata: |  |  |  |  |
|  | a) elementi dimnjače Ø300mm. |  |  |  |  |
|  | ●ICS Prelazni komad- redukcija DN1/D2 250/300mm | kom | 1 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 Cev osnovna 665mm Ø300mm | kom | 1 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 Cev teleskopska 195-250mm Ø300mm | kom | 1 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 koleno 90° sa otvorom za čišćenje Ø300mm | kom | 2 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 koleno 45° Ø300mm | kom | 1 |  |  |
|  | b) Elementi dimnjaka Ø300 |  |  |  |  |
|  | ●ICS dno rastavljivo sa odvodom za kondenzat | kom | 1 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 priključak sa vratancima za čišćenje Ø300 | kom | 1 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 Priključak za kotao 45º Ø300mm | kom | 1 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 cev osnovna 955mm Ø300mm | kom | 7 |  |  |
|  | ●ICS 25-30 konusni završetak Ø300mm | kom | 1 |  |  |
|  | ●Držač zidni Ø300 | kom | 4 |  |  |
|  | Komplet isporuka i montaža dimnjačkog sistema | kompl. | 1 |  |  |
|  | Napomena: ponuđač je u obavezi da dostavi prospektnu dokumentaciju za sve elemente dimnjačkog sistema na srpskom, engleskom, nemačkom ili italijanskom jeziku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 39 | Probijanje otvora kroz međuspratnu konstrukciju za prolaz dimnjaka dimenzija Ø400mm | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **OSTALI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 40 | Isporuka i ugradnja dozračne protiv kišne rešetke tip BN 400x300mm u spoljna vrata kotlarnice na visini cca 15 cm od poda. | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pripremno- završni radovi, izrada eleborata atestno tehničke dokumentacije | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | Puštanje u rad novoprojektovanog kotlovskog postrojenja od strane ovlašćenog servisera sa merenjem parametara dimnih gasova i izradom izveštaja o merenju. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | Transportni troškovi, upotreba dizalice i sl. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 44 | Izrada projekta izvedenog objekta i tehnološke šeme koju treba uramiti i postaviti na vidno mesto u kotlarnici | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Oprema za zaštitu od požara** |  |  |  |  |
| 45 | Aparat za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom tipa S9 A | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 46 | Aparat za početno gašenje požara ugljen-dioksidom tipa CO2 5 | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 47 | Radovi na izradi visilica za ugradnju PP aparata na zid | kom | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 48 | Izrada i ugradnja table – oznaka pravca evakuacije prema spoljnim vratima | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 49 | Izrada i uradnja table sa natpisom EVAKUACIONA VRATA | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: ponuđač je u obavezi da dostavi tehničku dokumentaciju sa svim bitnim parametrima za kotao i prateću opremu iz poz. 1, kao i prospektnu dokumentaciju za pozicije 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 38 koju ponjuđač overava svojim pečatom. Dokumentacija može biti na srpskom, engleskom, nemačkom ili italijanskom. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ELEKTRO INSTALACIJE** |  |  |  |  |
| **r.b.** | **Opis** | **j.mere** | **Kol.** | **Jed. cena** | **Ukupno** |
| 1. | Isporučiti i izraditi instalaciju za napajanje uređaja u kotlarnici sledećim vodovima(polaganje po regalu i po plafonu i zidu na obujmice i kroz cevi) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | N2XH-J-Y 5x4 (napojni kabel) | m' | 20 |  |  |
|  | N2XH-J 5x2,5 (dozator) | m' | 15 |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 (+1xkotao) | m' | 15 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5 | m‘ | 45 |  |  |
|  | N2XH-J 4x1,5 (cirkulacione pumpe) | m' | 45 |  |  |
|  | N2XH-O 2x1,5 (cirklacione pumpe sign.kvara) | m' | 45 |  |  |
|  | LiY(CY) 2x0,75mm (senzori temperature) | m' | 25 |  |  |
|  | N2XH-J 1x16 (uzemljenje PE voda instalacije) | m' | 5 |  |  |
|  | Prave krute halogen free instalacione cevi fi 16mm (sa nosačima i lukovima) | m' | 40 |  |  |
|  | Crevo fleksibilno metalno plastificirano fi 16mm sapa | m' | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Isporučiti i ugraditi nosače kablova sa svim priborom za montažu. Postavlja se: |  |  |  |  |
|  | GRM 55/100 (mrežasti nosač kablova OBO ili ekviv.) | m' | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Isporučiti i izraditi instalaciju za izjednačavanje potencijala termomašinske opreme, postavljanjem Fe/Zn trake 20x3 na potpore za zid. Komplet sa potporama. Obračun po dužom metru trake. | m' | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Isporučiti i izraditi instalaciju za povezivanje tremo mašinske opreme sa komadima voda N2XH-J 1x4 prosečne dužine 1m koji na jednom kraju vezati za tremomašinsku opremu a drugim krajem na sabirni vod izjednačenja potencijala. Komplet sa kabel papučicama. Obračun po komadu. | kom | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Isporučiti materijal i izraditi premošćavanja prirubničkih spojeva uz pomoć zupčastih podloški raznih dimenzija. Spojeve nakon pritezanja obojiti crvenom bojom. Obračun po komadu. | kom | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja zidnog metalnog razvodnog ormara RO-K1 dimenzija 800x550x210 (VxŠxD)mm, sa montažnom pločom dimenzija 766x500 (VxŠ)mm, visokokvalitetnim tretmanom prilikom farbanja slično Evrotehna orman ET.KB-3/5 800x550x210 (VxŠxD)mm sa montažnom pločom ET.MP 3/5 766x500 (VxŠ) | 1 |  |  |  |
|  | (sva oprema prema navedenim tipovima ili ekvivalentno |  |  |  |  |
|  | SCH.3p/0-1/32A-Greb.prekidač (IN8E2334) | 1 |  |  |  |
|  | BCFO 40/4/03 (BC004130) FID sklopka | 1 |  |  |  |
|  | Strela 1x14W | 1 |  |  |  |
|  | SCH.ASDSW010 prekidač za vrata ormana | 1 |  |  |  |
|  | Utičnica na ormanu art.201. 16A; 250V; IP54 | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač, slično: |  |  |  |  |
|  | SCH.M10H E U1-izborni prekidač 1-0-2 (IN006120) | 3 |  |  |  |
|  | SCH.M10H E A1 – grebenast prekidač 0-1 (IN005120) | 1 |  |  |  |
|  | Relei i kontaktori, slično: |  |  |  |  |
|  | Relej za nadzor faza (UR5P3011) | 1 |  |  |  |
|  | Tropolni kontaktor 3KW, 7A, AC2 (LSDD0713) | 4 |  |  |  |
|  | SCH-YRT78626-podnožja 2P | 2 |  |  |  |
|  | SCH-RT424730-230VAC-2P-Preklopni | 2 |  |  |  |
|  | Držač za podnožje releje (RT214730) | 2 |  |  |  |
|  | PT/RT LED utični modul zeleni (YMLGW230) | 2 |  |  |  |
|  | Natpisana pločica BLANKO bela (YRT16040) | 2 |  |  |  |
|  | -motorna zaštitna sklopka, slično: |  |  |  |  |
|  | Mot.Zaštitni prekidač, vel.00,Ir=0.70-1.00A (BESD010) | 2 |  |  |  |
|  | Mot.Zaštitni prekidač, vel.00,Ir=1.1-1.6A (BESD0100) | 2 |  |  |  |
|  | Pomoćni kontakt prednji, 1 radni+1mirni (BEY00003) | 4 |  |  |  |
|  | -automatski osigurači , slično: |  |  |  |  |
|  | Aut. Osig.&A/C/1 pol 10KA IEX/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017106) | 8 |  |  |  |
|  | Aut. Osigurač 10A/C/1 pol 0KA IEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017110) | 2 |  |  |  |
|  | Aut. Osigurač 16A/C/1 pol 10 KA IEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017116) | 1 |  |  |  |
|  | Aut. Osig.&A/C/3 pol 10KA IEX/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017316) | 1 |  |  |  |
|  | Monoblock LED 230V-AC zeleni (BZ501218-A) | 8 |  |  |  |
|  | Monoblock LED 230V-AC crveni (BZ501215-A) | 4 |  |  |  |
|  | Sve stop taster za ugradnju na vrata RO-K | 1 |  |  |  |
|  | Sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, POK kanali, natpisne pločice, provodnici za ožičenje, šemu i ostali pomoćni material potreban za kompletiranje ormana komplet povezan. Uz orman dostaviti atest o ispitivanju RO-K. | 1 |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Elektorinstalacije osvetljenja i utičnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Isporučiti materijal i izraditi instalaciju sijaličnih mesta vodovima N2XH-J 2,3,4x1,5mm. Vodovi se polažu u malteru. Komplet sa instalacionim materijalom. Prosečna dužina po sij. Mestu je: 6m | kom | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Isporučiti materijal i izraditi instalaciju utikačkih mesta sa vodom N2XH-J 3x2,5 mm položenim u malteru komplet sa instalacionim materijalom. Prosečna dužina voda je: 10m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 9. | Isporučiti i ugraditi prekidače: |  |  |  |  |
|  | Običan IP54 plastka | kom | 3 |  |  |
|  | Naizmenični IP54 plastika | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | Isporučiti i ugraditi utičnice: |  |  |  |  |
|  | 16A,250V, IP54 utičnica (2 kom.ESBE 1 kom. kotao) | kom | 4 |  |  |
|  | 16A,380V,IP 54 utičnica (kotao-dozator) | kom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Isporučiti i ugraditi svetiljke komplet sa sijalicama, starterima, i sl. Ugrađuje se: |  |  |  |  |
|  | -Brodska svetiljka sa LED sijalicom 10 W, 4000°K | kom | 5 |  |  |
|  | -Panik svetiljka LED 1W; 3h | kom | 1 |  |  |
|  | -Plafonska svetiljka u ip 54 zaštiti sa dve cevi od 36W | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | Isporučiti materijal i izvesti instaalciju termodiferencijalnog javljača požara komplet sa javljačem, trubom 230V i provodnicima. Dužina vodova N2XH – 0 3x1,5 je 25m. | komplet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Gromobranska instalacija i uzemljenje |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13. | Izrada veze ispitnog spoja sa metalnim dimnjakom u vidu pocinkovane trake Fe-Zn 20x3 dužine 1m uz pomoć vijka M8x30 sa maticom. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14. | Isporuka materijala i povezivanje trake položene po obodu prostorije sa postojećim uzemljivačem uz pomoć voda N2XH-Y 1x50 sa kabel papučicamana oba kraja. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m‘ položenog voad | m‘ | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ispitivanje i pušanje u rad elektro instalacije sa dostavom atestno-tehničke dokumentacije i izradom uputstva za korišćenje. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ispitivanje elektroinstalacije (otpori uzemljenja, ekvipotencijalizacije, izolacije, petlje, reagovanja zaštitnih uređaja, itd) sa izdavanjem zapisnika od strane registrovanog lica za ovakvu vrstu radova. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacije u 3 primerka i predaja investitoru. | paušal | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

* 1. ***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ПАРТИЈА1***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

Датум: М.П. Потпис понуђача

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

Датум: М.П. Потпис понуђача

***XI ОБРАСЦИ ИЗЈАВА***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 1***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 1**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке НАБАВКА РАДОВА - **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, ЈНМВ бр.7/2018,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независнојпонуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,****Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПАРТИЈА 2***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке НАБАВКА РАДОВА - **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НАПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА, ЈНМВ бр.7/2018,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независнојпонуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,****Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ 2. ЗАКОНА ПАРТИЈА 1***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке радова **-АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА ЈНМВ бр. 7/2018,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,****Изјава мора бити потписана одстране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ 2. ЗАКОНА ПАРТИЈА 2***

* вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке радова **-АДАПТАЦИЈАКОТЛАРНИЦЕ НА–ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА*,* ЈНМВ бр. 7/2018,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,****Изјава мора бити потписана одстране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2018**

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***у поступку ЈНМВ бр.7/2018****,* набавка радова – адаптација котларнице на пелет у ИО “Олга Петров” Баранда

Партија бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србијеили стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подоношења понуде;

Место и датум: Понуђач:

Овлашћено лице

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Важно: копирати у довољном броју примерака и попунити за сваку партију за коју се подноси понуда.**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЧЛ. 76. ЗЈН**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2018**

У складу са чланом 77.став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***у поступку ЈНМВ бр.7/2018****,* набавка радова – адаптација котларнице на пелет у ИО “Олга Петров” Баранда***, партија бр.\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава све*** услове из чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Место и датум: Понуђач:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице, заступник

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Важно: копирати у довољном броју примерака и попунити за сваку партију за коју се подноси понуда.**

***XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ***

**ПАРТИЈА 1.**

* складу са чланом 76. став 2. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача)

изјављујем да сам у претходном периоду од три године, извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редбр. |  | Назив уговора  (навести назив објекта и врсту радова) | Година завршетка  реализације уговора |  | Наручилац |  | Вредност уговора  без ПДВ-а) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА***

**ПАРТИЈА 1.**

**Назив наручиоца изведених радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште наручиоца:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

**ПОТВРДУ**

Да јепонуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **квалитетно** и **у уговореном року** извршио следеће радове:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(навестиврсту радова), у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара безПДВ-а,

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ -а),

а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_\_\_. године.

Датум почетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум завршетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести у ком облику је изводио радове: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(извођач, подизвођач,члан групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца |  |
| изведених радова |  |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалнуи кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.*

***XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ***

**ПАРТИЈА 2**

У складу са чланом 76. став 2. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назив понуђача)

изјављујем да сам у претходном периоду од три године, извршио најмање један посао на уградњи пећи на пелет минималног капацитета Q=200 kW чија вредност износи најмање 3.000.000,00 динара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редбр. |  | Назив уговора  (навести назив објекта и врсту радова) | Година завршетка  реализације уговора |  | Наручилац |  | Вредност уговора  без ПДВ-а) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ПАРТИЈА 2***

**Назив наручиоца изведених радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште наручиоца:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

**ПОТВРДУ**

Да јепонуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **квалитетно** и **у уговореном року** извршио радове на уградњи пећи на пелетминималног капацитета Q=200 kW:

* у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_\_\_. године.

Датум почетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум завршетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести у ком облику је изводио радове: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(извођач, подизвођач, члан групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца |  |
| изведених радова |  |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалнуи кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.*

**XIII ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

**ПАРТИЈА 1.**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку **ЈНМВ бр. 7/2018** набавка радова – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА,**

У року од 10 дана од дана закључења уговора предати Наручиoцу

**1. бланко соло меницу за добро извршење посла**,прописано потписану иоверену са:копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и Овлашћењем за попуну менице насловљеном на ОШ „Доситеј Обрадовић“ ул. Братства једиснтва бр. 14, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у целости.

У тренутку примопредаје радова:

**2.бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**,прописанопотписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и oвлашћењем за попуну менице насловљеном на ОШ „Доситеј Обрадовић“ ул. Братства једиснтва бр. 14, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Датум и место: М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**XIII ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

**ПАРТИЈА 2.**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку **ЈНМВ бр. 7/2018** - набавка радова – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА,**

У року од 10 дана од дана закључења уговора предати Наручиoцу

**1. бланко соло меницу за добро извршење посла**,прописано потписану и оверену са:копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и Овлашћењем за попуну менице насловљеном на ОШ „Доситеј Обрадовић“ ул. Братства једиснтва бр. 14, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у целости.

У тренутку примопредаје радова:

**2. бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, прописанопотписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и oвлашћењем за попуну менице насловљеном на ОШ „Доситеј Обрадовић“ ул. Братства једиснтва бр. 14, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Датум и место: М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИИЈЕ ПАРТИЈА 1***

**ЈНМВ бр. 7/2018**- набавка радова – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА,**

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године, одстране потенцијалног понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности по позиву за достављање понуда који је ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ Опово објавила на Порталу јавних набавки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћени представник Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и доставе потврду на приложеном обрасцу.***

***XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИИЈЕ ПАРТИЈА 2***

**ЈНМВ бр. 7/2018**- набавка радова – **АДАПТАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА ПЕЛЕТ У ИО “ОЛГА ПЕТРОВ” БАРАНДА,**

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018. године, одстране потенцијалног понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности по позиву за достављање понуда који је ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ Опово објавила на Порталу јавних набавки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћени представник Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и доставе потврду на приложеном обрасцу.***