КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО

УЛ. БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 14, 26204 ОПОВО

Јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину

Јавна набавка бр. ЈНМВ 7/2015

децембар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ број 7/2015, заведенe под. дел. бр. 2654 од 08.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. ЈНМВ 7/2015, заведеним под дел. бр. 2655 од 08.12.2015. године

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО

УЛ. БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 14, 26204 ОПОВО

Јавна набавка мале вредности радова - реконструкција котларнице и инсталација за централно грејање за потребе  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину

ЈНМВ бр.7/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |  |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| V | Образац Понуде |  |
| VI | Модел уговора |  |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |  |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |  |
| X | Образац изјаве понуђача / носиоца посла/учесника заједничке понуде/подизвођача |  |
| XI | Образац потврде о обиласку локације |  |
| XII | Изјава о испуњености услова чл. 75. ЗЈН |  |
| XIII | Изјава о испуњености додатних услова |  |
| XIV | Изјава о поштовању прописа заштите на раду |  |
| XV | Изјава о достављљању доказа финансијског обезбеђења |  |
| XVI | Обрасци меничног овлашћења |  |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ Опово.

Адреса: ул. Братства јединства бр. 14, 26204 Опово,

Интернет страница: osdobradovic@panet.rs, www.osopovo.znanje.info

ПИБ: 101558980

МБ: 08029024

2. Врста поступка јавне набавке: јавне набавке мале вредности

3. Предмет јавне набавке : извођење радова  на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину, обликована у две партије:

Партија 1: грађевинско-занатски радови,

Партија 2: радови на машинским и електро инсталацијама.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о извођењу радова у предмету набавке. За сваку партију закључује се посебан уговор.

5. Контакт (лице или служба) : Лице за контакт: Јована Ђурин, 062 88 06 910

Е - mail адреса: osdobradovic@panet.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке: извођење радова  на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину.

Општи речник набавки:

45454000 –  радови на реконструкцији,

45251250-8 - радови на изградњи постројења за централно грејање

45315000-8 - радови на постављању електричне инсталације за грејање и другу електричну опрему у зградама

Набавка са варијантама није дозвољена

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,  РАДОВА

Спецификација  радова за поступак ЈНМВ 7/2015 – извођење радова  на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину обухвата следеће:

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора-наручиоца.

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављања списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације.

Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 013/681-512 или електронском поштом на адресу osdobradovic@panet.rs или на број 062 88 06 994 (помоћник директора Јелена Иванић). Пријаве морају стићи најмање три дана пре дана означеног као крајњи рок за предају понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач ће бити обавештен у року од 24 часа од пријема пријаве, на исти начин како је доставио пријаву.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у договорено време дођу на локацију Основне школе ,,Доситеј Обрадовић“ Опово, Издвојено одељење „Свети Сава“, Парковска 2, Сефкерин.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Понуђач може испуњеност свих услова, изузев услова из чл. 75. става 1. тачке 5) доказати достављањем изјаве, којом он под пуном материјалном и кривичном одговорноћу потврђује да испуњава услове ( обрасци ИЗЈАВА  поглавље V до XVII)

Сходно чл. 75. ставу 1. тачки 5), понуђач је дужан да достави важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет јавне набавке.

Додатни услови

Партија 1:

- Минимални годишњи приход од најмање 2.000.000 динара  за сваку годину, у последње три године (2014, 2013, 2012).

Доказ: извод из биланса стања за претходне три године (2014, 2013, 2014) или извештај о бонитету издат од стране надлежног органа.

- Најмање 10 стално запослених од чега: 2 стално запослена  инжењера са лиценцама  410 и 411,

6 стално запослених грађевинских радника.

Доказ: Образац М4а, фотокопија радне књижице, фотокопија лиценци 410 и 411 са потврдом о важности

- Техничка опремљеност: најмање два теретна возила носивости 1,5 тоне.

Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе.

- Најмање два извршена уговора  за грађевинске и занатске  радове  на инвестиционим  одржавањима објектима нискоградње  у период од  5 год (2010 – 2015), а чија је појединачна  вредност  најмања 2.200,00 динара без ПДВ-а и бар један  објекат  сличне или  исте намене у вредности најмање 3.000.000,00 дин без ПДВа.

Доказ: списак изведених радова у претходних пет година, стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова.

Додатни услови

Партија 2:

- Минимални годишњи приход од најмање 6.000.000,00 динара  за сваку годину, у последње три године (2014, 2013, 2012).

Доказ: извод из биланса стања за претходне три године (2014, 2013, 2014) или извештај о бонитету издат од стране надлежног органа.

- Најмање 5 стално запослених од чега: 1 стално запослени  инжењер 430 и 3 стално запослена заваривача  са лиценцом 311 за аутогено заваривање

Доказ: Образац М4а, фотокопија радне књижице, фотокопија лиценце 430 са потврдом о важности и фотокопија атеста заваривача.

- Техничка опремљеност: два доставна теретна возила

Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се најкасније  у року 5 дана од дана отварања понуда, уколико не буде поднет захтев за заштиту понуђача и биће објављена на Порталу управе за јавне набавке и интернет адреси наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

| Понуда мора да садржи попуњене, печатом оверене и потписане следеће Обрасце: |
| --- |
| 1. | Образац V Образац понуде |
| 2. | Образац VI Модел уговора |
| 3. | Образац VII Структуре цене са упутством како да се попуни |
| 4. | Образац VIII Oбразац који се односи на трошкове |
| 5. | Образац IX Образац изјаве о независној понуди |
| 6. | Образац X Изјаве понуђача / носиоца посла/учесника заједничке понуде/подизвођача |
| 7. | Образац XI Образац потврде о обиласку локације |
| 8. | Образац XII Изјаве о испуњености услова из чл. 75 став 1. тачака 1) до 4) Закона |
| 9. | Образац XIII Изјаве о испуњености додатних услова из чл. 76. Закона |
| 10. | Образац XIV Изјава о поштовања законских прописа |
| 11. | Образац XV Изјава о достављању доказа за финансијско обезбеђење |
| 12. | Образац XVI Менично писмо - овлашћење |
| 13. | Важећу дозволу за обављање делатности |

Меница, бонитет банке о пословном успеху у предходне 3 године, као и доказе из чл. 75. став 1. тачке 1) до 4) понуђач доставља након доношења Одлуке о избору понуде.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у две партије:

Партија 1: грађевинско-занатски радови:

Партија 2: радови на машинским и електро инсталацијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, ул. Братства јединства бр.14, 26204 Опово, са назнаком:

„Допуна понуде за ЈНМВ број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за ЈНМВ број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена понуде за ЈНМВ број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4. Тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем,

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

• понуђачу који ће издати рачун,

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављених оверених привремених и окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи 2 (две) године рачунајући од датума коначне  примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок извођења радова: до 30 радних дана од дана закључења Уговора, осим у оправданим и непредвиђеним околностима.

Место извођења радова: Издвојено одељење „Свети Сава“ Сефекерин, улица: Парковска 2.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуда која не буде испуњава услове наведене у конкурсној документацији неће бити прихватљива.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија , Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, Београд, www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд , Омладинских бригада 1,www.mpzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр.22-26, www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза.

Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем, и то:

за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-a са роком важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за испуњење уговорних обавеза.

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за меницу, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

Понуђач истовремено са предајом сопствене бланко потписане и оверене менице са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке понуђача.

Меница са меничним овлашћењима биће поднета, на наплату уколико понуђач не извршава своје уговорне обавезе у одређеном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Братства јединства бр.14, 26204 Опово, електронске поште на e-mail. osdobradovic@panet.rs, или факсом на број 013/681-512, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈНМВ 7/2015. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У случају истог понуђеног рока извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио своју понуду, тј. чија понуда је раније заведена код наручиоца.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља и Републичкој комисији. За заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава   врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовремнеим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начи уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.став 2. Закона по јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда , а након истека рока из става 3. Овог члана сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о доделу уговора и одлуке о обустави поступка , рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавне набавке . Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца, предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били и могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. или 4. Овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из чл. 151. Закона о јавним набавкама. Ако поднети захтев не садржи обавезне елементе из став 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Против закључка наручиоца из став 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема  закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 60.000,00 динара. Као доказ о уплати средстава подноси се потврда о избршеној уплати.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО  ПОНУДЕ

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ године, јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину, бр. ЈНМВ 7/2015 партија број_________.

5.1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

| 5.2 ПОНУДУ ПОДНОСИ: |
| --- |
| А) САМОСТАЛНО |  | Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  | В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

| 2) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- реконструкција котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину,  Партија број _________

Укупна цена

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања ( не дужи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана) |  |
| Рок извршења радова ( не дужи од 30 дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од 2 године) |  |
| Понуду подносим : самостално, као подизвођач или као заједничка понуда |  |

Датум 							Понуђач

М. П.

_________________ 			          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

Наручиоца Основна школа“ Доситеј Обрадовић“ Опово са седиштем у Опову, улица, Доситеја Обрадовића бр. 14, ПИБ: 101558980, Матични број: 08029024, број рачуна: 840-1191660-83, код Управе за трезор, телефон: 013/681-512, телефакс: 013/681-512  кога заступа, законски заступник,  директор школе Милица Цуца (у даљем тексту: Инвеститор)

и

........................................................................................................................:.

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:...........................Телефакс.

кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора: ЈНМВ број: 07/2015 – Партија 1, Број и датум Одлуке о додели уговора:......................... и Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Наручилац на основу чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 ,14/2015 и 68/15), спровео поступак јавне набавке чији је предмет извођење радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину – Партија 1, и на основу Позива објављеног на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана__________и на интернет страни наручиоца дана___________године. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда су саставни део овог уговора.

Да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, доставио понуду која је код Наручиоца заведена под бројем _________од ________2015. године;

Да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора број ___________од _________2015. године прихватио понуђену цену Извођача од __________без ПДВ-а односно ___________са ПДВ-ом, садржану у Понуди број_________од_________године, која је саставни део овог уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

Наручилац наручује и поверава извођачу, а извођач се обавезује да за рачун наручиоца изведе грађевинско занатске радове на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину у свему према условима из Конкурсне документације и прихваћене понуде Извођача број ________од________године.

Обавезе Извођача

Члан 2.

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе према техничкој документацији и усвојеној понуди Извођача број_________ од ________2015. године.

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са правилима струке.

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача предметних радова који поседује лиценцу одговорног извођача радова.

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично.

Извођач је у обавези да пре почетка реализације уговора са представницима наручиоца утврди динамику извођења радова.

Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и следеће активности и радове:

Води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала и опреме;

Учествује у примопредаји и коначном обрачуну изведених радова;

Предузме све прописане мере безбедности и здравља на раду;

Отклони сву штету коју учини за време извођења радова.

У складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном рок.

Извођач је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова.

Цена и начин плаћања

Члан 3.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи: ______________динара без ПДВ-а (словима:____________________________________________________), односно _________динара са ПДВ-ом(словима:_______________________________________), а на основу количина уговорених радова и уговорених јединичних цена прецизираних у усвојеној Понуди Извођача која са техничком документацијом чини саставни део овог уговора.У цену су урачунати сви трошкови неопходни за извођење предметних радова. Наручилац и Извођач су сагласни да ће се плаћање за радове који су предмет уговора извршити по испостављеној окончаној ситуацији најкасније у року од 45 дана.

Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Рок за извођење радова

Члан 4

Извођач је дужан да све уговорене радове изведе у року најкасније у року до 30 радних дана, рачунајући тај рок од дана увођења у посао.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао. Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган у току извођења радова предвиђених овим уговором

Средство обезбеђења

Члан 6.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави, као средство обезбеђења за добро извршење посла  (квалитетно извршење посла) једну бланко соло меницу са меничним овлашћењем за корисника сопствене бланко менице без условно, неопозиву и плативу на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за квалитетно извршење уговорених обавеза у гарантном року, копију депо картона лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код пословне банке, коју Наручилац радова може употребити у случају неиспуњења уговорених обавеза од стране извођача радова.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за изведене радове износи _____године ( не може бити краћи од две године ) рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на објекту, који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђених материјала.

Уговорна казна

Члан 8.

Ако Извођач својом кривицом не изврши уговорене обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну од један промил дневно на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора.

Решавање спорова

Члан 9.

Уговорне стране су се споразумеле да да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора решавати споразумно.У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Панчеву.

Остале одредбе

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано одредбама овог уговора и Конкурсном документацијом за јавну набавку, примењују одредбе Закона о облигационим односима. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 6. овог уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

У Г О В А Р А Ч И

ЗА НАРУЧИОЦА                                                               ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

____________________                                                              ____________________

Милица Цуца, директор                                                     овлашћено лице, директор

Напомена

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, па ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

Наручиоца Основна школа“ Доситеј Обрадовић“ Опово са седиштем у Опову, улица, Доситеја Обрадовића бр. 14, ПИБ: 101558980, Матични број: 08029024, број рачуна: 840-1191660-83, код Управе за трезор, телефон: 013/681-512, телефакс: 013/681-512  кога заступа, законски заступник,  директор школе Милица Цуца (у даљем тексту: Инвеститор)

и

........................................................................................................................:.

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:...........................Телефакс.

кога заступа................................................................... (у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора: ЈНМВ број: 07/2015 – Партија 2, Број и датум Одлуке о додели уговора:......................... и Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Наручилац на основу Чл. 39 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 ,14/2015 и 68/15), спровео поступак јавне набавке чији је предмет извођење радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину – Партија 2, и на основу Позива објављеног на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана__________и на интернет страни наручиоца дана___________године. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда су саставни део овог уговора.

Да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, доставио понуду која је код Наручиоца заведена под бројем _________од ________2015. године;

Да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора број ___________од _________2015. године прихватио понуђену цену Извођача од __________без ПДВ-а односно ___________са ПДВ-ом, садржану у Понуди број_________од_________године, која је саставни део овог уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

Наручилац наручује и поверава извођачу, а извођач се обавезује да за рачун наручиоца изведе радове на машинским и електро инсталацијама на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање – уградња пећи за пелет за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину у свему према условима из Конкурсне документације и прихваћене понуде Извођача број ________од________године.

Обавезе Извођача

Члан 2.

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе према техничкој документацији и усвојеној понуди Извођача број_________ од ________2015. године.

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са правилима струке.

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изведе све уговорене радове.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача предметних радова који поседује лиценцу одговорног извођача радова.

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично.

Извођач је у обавези да пре почетка реализације уговора са представницима наручиоца утврди динамику извођења радова.

Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и следеће активности и радове:

Води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала и опреме;

Учествује у примопредаји и коначном обрачуну изведених радова;

Предузме све прописане мере безбедности и здравља на раду;

Отклони сву штету коју учини за време извођења радова.

У складу са Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном рок.

Извођач је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова.

Цена и начин плаћања

Члан 3.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи: ______________динара без ПДВ-а (словима:____________________________________________________), односно _________динара са ПДВ-ом(словима:_______________________________________), а на основу количина уговорених радова и уговорених јединичних цена прецизираних у усвојеној Понуди Извођача која са техничком документацијом чини саставни део овог уговора.У цену су урачунати сви трошкови неопходни за извођење предметних радова. Наручилац и Извођач су сагласни да ће се плаћање за радове који су предмет уговора извршити по испостављеној окончаној ситуацији најкасније у року од 45 дана.

Окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Рок за извођење радова

Члан 4

Извођач је дужан да све уговорене радове изведе у року најкасније у року од 30 дана, рачунајући тај рок од дана увођења у посао.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао. Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган у току извођења радова предвиђених овим уговором

Средство обезбеђења

Члан 6.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави, као средство обезбеђења за добро извршење посла  (квалитетно извршење посла) једну бланко соло меницу са меничним овлашћењем за корисника сопствене бланко менице без условно, неопозиву и плативу на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за квалитетно извршење уговорених обавеза у гарантном року, копију депо картона лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код пословне банке, коју Наручилац радова може употребити у случају неиспуњења уговорених обавеза од стране извођача радова.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за изведене радове износи _____године ( не може бити краћи од две године ) рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на објекту, који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђених материјала.

Уговорна казна

Члан 8.

Ако Извођач својом кривицом не изврши уговорене обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну од један промил дневно на вредност изведених радова са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5% (пет процената) вредности уговора.

Решавање спорова

Члан 9.

Уговорне стране су се споразумеле да да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора решавати споразумно.У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Панчеву.

Остале одредбе

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано одредбама овог уговора и Конкурсном документацијом за јавну набавку, примењују одредбе Закона о облигационим односима. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 6. овог уговора.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Извођача.

У Г О В А Р А Ч И

ЗА НАРУЧИОЦА                                                               ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

____________________                                                              ____________________

Милица Цуца, директор                                                     овлашћено лице, директор

Напомена

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, па ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | PARTIJA 1 - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. PRIPREMNI RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Geodetsko obilježavanje terena i izrada nanosne skele, prema projektno-tehničkoj dokumentaciji. |  |  |  |
|  | Obračun po poziciji. |  |  |  |
|  |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | II. ZEMLJANI RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Kombinovani iskop, ručni i mašinski, zemlje III kategorije za temelje objekta, ispod podne ploče (pretpostavljena debljina sloja humusa je 30cm) i pristupne staze, terena sa deponovanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju odvesti na lokalnu (gradsku) deponiju. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ mereno uraslo. | 11.50 |  |  |
| 02. | Nabavka, transport, nasipanje, nivelisanje i nabijanje prljavog peska debljine do 20cm ispod temelja, podne ploče i pristupne staze objekta. Tamponski sloj prljavog peska mašinski nabiti do projektovane zbijenosti Md=30MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla do projektovane zbijenosti Md=20MPa. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ nabijenog peska. | 6.50 |  |  |
| 03. | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika d=10cm, ispod temelja, podne ploče i pristupne staze objekta (preko prljavog peska). Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti Md=40MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje prljavog peska do projektovane zbijenosti Md=30MPa. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ nabijenog tucanika. | 4.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | III. BETONSKI I AB RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Izrada AB temelja objekta, marke MB 30, armirane prema statičkom proračunu. Na vezi sa postojećim temeljima, ugraditi suve ankere - trnove RØ10/15cm dužine 25cm (ankerovati 8-10cm u postojeće temelje) i kontinuirati sa armaturom novog temelja elektrolučnim zavarivanjem. Na mestu veze starog i novog betona nanosi se namaz za S/N vezu, u svemu prema proizvođačkom uputstvu. Beton ugraditi i negovati po propisima.U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |
|  |  | 2.50 |  |  |
| 02. | Izrada AB podne ploče objekta, debljine d=10cm, marke MB 30, konstruktivno armirane u donjoj zoni mrežom -Q331. Ispod ploče postaviti sloj PVC folije(19.5 m²), što je ukalkulisano u cenu. Beton ugraditi i negovati po propisima.U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ploče. |  |  |  |
|  |  | 2.00 |  |  |
| 03. | Izrada armirano betonskih horizontalnih (19x20cm), vertikalnih (19x19cm) i kosih (19x20cm) serklaža marke MB 30. Na vezi horizontalnih i kosih serklaža sa postojećim zidovima ugraditi suve ankere -trnove 4RØ10 dužine 25cm (ankerovati 8-10 cm u postoječi zid) i kontinuirati ih sa armaturom novih serklaža elektrolučnim zavarivanjem. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu.Na mestu veze starog i novog betona nanosi se namaz za S/N vezu, u svemu prema proizvođačkom uputstvu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |
|  | Obračun po m³. |  |  |  |
|  |  | 1.10 |  |  |
| 04. | Izrada AB podne ploče oko objekta - pristupne staze, debljine d=10cm, marke MB 30, konstruktivno armirane u donjoj zoni mrežom -Q138. Ispod ploče postaviti sloj PVC folije(14 m²), što je ukalkulisano u cenu. Izvesti pad od objekta. Beton ugraditi i negovati po propisima.U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ploče. |  |  |  |
|  |  | 1.60 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | IV. ARMIRAČKI RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Nabavka i postavljanje glatke armature GA240/360. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. |  |  |  |
|  | Obračun po kg armature. | 75.20 |  |  |
| 02. | Nabavka i postavljanje rebraste armature RA 400/500. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. |  |  |  |
|  | Obračun po kg armature. | 232.60 |  |  |
| 03. | Nabavka i postavljanje mrežaste armature MA 500/560. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. |  |  |  |
|  | Obračun po kg armature. | 136.80 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | V. ZIDARSKI RADOVI | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) |
| 01. | Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zida, otvori se odbijaju. |  |  |  |
|  |  | 4.20 |  |  |
| 02. | Probijanje konstruktivnog zida od opeke debljine 25cm postojećeg izgrađenog objekta, od opeke za izradu otvora dimenzija 90x213cm. U prvoj fazi se čiste spojnice do dubine 6cm obostrano. U spojnice se zatim postavljaju "vinkle" L 80.80.5 mm, dužine 150cm (prepušteni sa leve i desne strane otvora). U drugoj fazi se probija otvor projektovanih dimenzija (do visine vinkle) sa podupiranjem na svakih 25cm. Nakon probijanja otvora, vinkle se povezuju čeličnim flahovima =50.250.5mm na rastojanju od 22.5 cm (5 kom.) i vežu sa vinklama elektrolučnim zavarivanjem. Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon montaže čeličnog ojačanja od vinkli i flahova, sve ivice omalterisati PCM 1:2:9 sa zamenom za kreč. U cenu ulazi i podupiranje. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ . |  |  |  |
|  |  | 0.60 |  |  |
| 03. | Malterisanje pregradnih i fasadnih zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". |  |  |  |
|  | Obračun po m² malterisane površine. |  |  |  |
|  |  | 58.00 |  |  |
| 04. | Izrada cementne košuljice objekta, prosečne debljine 4 cm, kao završne obloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Košuljicu armirati fiber-vlaknima i armaturom MA Q138. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Završna obrada mašinskim putem (ferobeton). |  |  |  |
|  | Obračun po m² košuljice. |  |  |  |
|  |  | 38.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | VI. BRAVARSKI RADOVI | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) |
| 01. | Nabavka, radionička izrada i postavljanje čeličnih rožnjača, za izradu krovne konstrukcije objekta . Konstrukciju izraditi od čeličnih kutijastih profila 120/80/4mm, premazati PP premazom (30min), montirati na projektovana mesta i zatim zabetonirati. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. U cenu ukalkulisati komplet dopremljenu i montiranu čeličnu konstrukciju sa skelom. |  |  |  |
|  | Obračun po kg. |  |  |  |
|  |  | 250.60 |  |  |
| 02. | Izrada i postavljanje dvokrilnih vrata dimenzija 138x212 cm, od čeličnih kutijastih profila, limova i flahova. Vrata izraditi prema šemama bravarije. U donjem delu krila ugraditi protivkišnu Aluminijumsku eloksiranu rešetku, sa zaštitnom mrežicom (tip BN), dimenzije rešetke 400x300mm. Mere proveriti na licu mesta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje vrata očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i montiratu vrata. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. |  |  |  |
|  |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | VII. LIMARSKI RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Pokrivanje krova trapezastim sendvič panelom sa ispunom od kamene vune vatrootpornosti 60min,dužine 455cm i debljine 8cm (6 kom.), u boji silver (9006). Pokrivanje izvesti u svemu po proizvođačkom uputstvu (sa "jahačima", neoprenskim gumom..). |  |  |  |
|  | Obračun po m². |  |  |  |
|  |  | 27.30 |  |  |
| 02. | Izrada i montaža opšava na bočnoj vezi krova i postojećeg objekta od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 100 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 2.00 |  |  |
| 03. | Izrada i montaža opšava sljemena od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 5.50 |  |  |
| 04. | Izrada i montaža bočne ivice panela od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 20 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 7.50 |  |  |
| 05. | Izrada i montaža opšava dimnjaka Ø300mm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 2.00 |  |  |
| 06. | Izrada i montaža horizontalnih oluka širine 10 cm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 6.00 |  |  |
| 07. | Izrada i montaža vertikalnih širine 10x10 cm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 5.50 |  |  |
| 08. | Izrada i montaža snegobrana od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 25 cm, i debljine 0,55 mm. |  |  |  |
|  | Obračun po m'. |  |  |  |
|  |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | VIII. IZOLATERSKI RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Izrada horizontalne hidroizolacije preko podne ploče celog objekta (novi i postojeći deo). Pre ugradnje ploču pedantno očistiti i oprati. Hidroizolacija se izvodi od bitumenske trake 4 sa preklopom. Hidroizolaciju podići i vertikalno uz obodne zidove prostorija do visine cementne košuljice (cca 5cm). Nakon ugradnje cementne košuljice višak bitumenske trake koji viši od košuljice odseći. Ugradnju izvršiti prema uputstvu proizvođača i projektanta. |  |  |  |
|  | Obračun po m² izvedene izolacije. |  |  |  |
|  |  | 40.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | IX. MOLERSKI RADOVI | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Bojenje sa gletovanjem fasade (novi i postojeći deo) akrilnom bojom, klase kvaliteta Maurexin, Helios i slično . Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. |  |  |  |
|  | Obračun po m² obrađene površine. |  |  |  |
|  |  | 58.00 |  |  |
| 02. | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih zidova (novi i postojeći deo) poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Maurexin, Helios i slično . Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. |  |  |  |
|  | Obračun po m² obrađene površine. |  |  |  |
|  |  | 104.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | X.GRAĐEVINSKA STOLARIJA | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
| 01. | Izrada i postavljanje punih ALU jednokrilnih vrata, dimenzija 90x212cm. Vrata izraditi od višekomornih ALU profila sa termoprekidom, po šemi stolarije i detaljima. Ispunu vrata izvesti od tipskog sendvič panela sa PU ispunom. Vrata dihtovati prema uputstvu proizvođača. Detalj ugradnje, okov, boja ALU profila, kvalitet, karakteristike i sl. po šemi stolarije. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | 1.00 |  |  |
| 02. | Izrada i postavljanje zastakljenog ALU prozora, dimenzija 60x60cm. Prozor izraditi od višekomornih ALU profila sa termoprekidom, po šemi stolarije i detaljima. Zastakljavanje izvesti ravnim float staklom 4+16+4. Prozor dihtovati prema uputstvu proizvođača. Zastakljavanje, detalj ugradnje, okov, boja ALU profila, kvalitet, karakteristike i sl. po šemi stolarije. |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | 1.00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | XI HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE | Količina | Cena (din/J.M.) (bez pdv-a) | Cena (din.) (bez pdv-a) |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
|  | Iskolčavanje i obeležavanje |  |  |  |
| 01. | Iskolčavanje i obeležavanje objekta-trase (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ. |  |  |  |
|  | Obračun po m' | 36.00 |  |  |
|  | Iskop zemje-mašinski / ručno |  |  |  |
| 02. | Iskop zemje III kategorije za polaganje cevi sa odbacivanjem iskopane zemlje na min.1.0m od ivice rova. Cenom je obuhvaćeno i delimično razupiranje rova. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ zemlje, mereno uraslo. | 18.00 |  |  |
|  | Izrada posteljice od peska |  |  |  |
| 03. | Izrada posteljice od peska za polaganje cevi u projekrovanom nagibu. Predviđen materijal je pesak tipa"Dunavac". |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | 2.00 |  |  |
|  | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa |  |  |  |
| 04. | Sa zatrpavanjem početi nakon provere kvalitata montaže montiranog cevovoda i geodetskog snimanja Zatrpavanje vrsiti u slojevima debljine 30-50 cm sa zbijanjem svakog sloja do propisane zbijenosti. Do visine 0.50m iznad temena cevi zbijanje je ručnim alatom a ostalo mehanizovanim sredstvima. Materijal za zatrpavanje nesme da sadrži krupne i tvrde komade zemlje, kamenje, korenje i druge krupne komade |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | 16.00 |  |  |
|  | Transport zemlje iz iskopa |  |  |  |
| 05. | Cenom pozicije obuhvaćen je utovar i odvoz iskopanog materijala do deponije STD 10 km, istovar i planiranje materijala. |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m³ odveženog materijala u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal. | 2.00 |  |  |
|  | VODOVOD |  |  |  |
| 06. | Izrada spoja novoprojektovanih instalacija hidrantske mreže na postojeće (sečenje postojećih cevi i povezivanje novoprojektovanih).Spajanje izvesti fazonskom "T" račvom. |  |  |  |
|  | Obračun paušalno. | 1.00 |  |  |
| 07. | Nabavka i montaza vodovodnih PE-HD (polietilen visoke gustine) cevi hidrantske mreže i odgovarajucih spojnica (klasa kvaliteta Peštan ili ekvivalent). Spajanje cevi izvrsiti prema uputstvu i preporuci proizvodjaća. U zavisnosti od mesta ugradjivanja obratiti pažnju na toplinsku dilataciju. Nakon izvršenog probnog pritiska izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema vazecem pravilniku. Jedinačnom cenom je obuhvaćeno: - ankerisanje visecih delova mreze obujmicama ili konzolnim nosačima na svakih 2.0-2.5 m', - štemovanje šliceva, i prodora cevi kroz zidove i temelje - Svi neophodni fasonski i prelazni(liv-pocink-PE) komadi odgovarajućeg prečnika i kvaliteta - sav spojni i zaptivni materijal |  |  |  |
|  | Obračun po m’ komplet montirane cevi hidrantske mreže odgovarajućeg prečnika. |  |  |  |
|  | PE-HD Ø90x5.4 | 36.00 |  |  |
| 08. | Nabavka, transport i montaža čeličnih pocinkovanih cevi JUS CB5025 i odgovarajućih fazonskih komada sa spajanjem na navoj sa kučinom i lanenim uljem. U zemlji cevi antikoroziono zastititi, a u zidu ih uviti u filc traku. Delove mreže koji su izloženi tempereraturnim promenama treba termički izolovati. Nakon izvršenog probnog pritiska izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema važećem pravilniku. Jediničnom cenom je obuhvaženo ankerisanje visećih delova mreže obujmicama na svakih 2.0-2.5 m',štemovanje šliceva, i prodora cevi kroz zidove sa potrebnim fitinzima za montažu hidrantske mreže. |  |  |  |
|  | Obračun po m’ komplet montirane cevi hidrantske mreže odgovarajućeg prečnika. |  |  |  |
|  | FeZn Ø60.3x3.2 | 2.50 |  |  |
| 09. | Nabavka i montaza protiv požarnog zidnog hidranta po uputsvu proizvodjača, ciji su sastavni delovi propusni ventil, impregnirano crevo, mlaznica i metalno kućiste. |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | 1.00 |  |  |
| 10. | Ispitivanje vodovodne mreže na vodonepropusnost i funkcionisanje celokupne instalacije, prema propisu za tu vrstu radova. Tek nakon dobijanja zadovoljavajućih rezultata pristupiti izolaciji, bojenju cevi i zatvaranju sliceva i sl. |  |  |  |
|  | Obračun po m' | 36.00 |  |  |
| 11. | Premeštanje (dislociranje) postojeće vodovodne instalacije za novu poziciju umivaonika. Postojeći razvod hladne vode se skraćuje za cca 1m. |  |  |  |
|  | Obračun po poziciji | 1.00 |  |  |
|  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 12. | Premeštanje (dislociranje) postojeće kanalizacione instalacije za novu poziciju umivaonika. Postojeći razvod kanalizacije se skraćuje za cca 1m. |  |  |  |
|  | Obračun po poziciji | 1.00 |  |  |
|  | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |
| 13. | Demontaža postojećeg umivaonika i slavine. Demontirani umivaonik i slavinu odneti na deponiju koju odredi investitor, ili je predati investitoru za ponovnu ugradnju. |  |  |  |
|  | Obračun po poziciji | 1.00 |  |  |
| 14. | Nabavka i montaža umivaonika širine 50cm od fajansa velike čvrstoće, bele boje, sa sledećom pratećom opremom: - poniklovani sifon 5/4” sa poniklovanom odvodnom cevi sa rozetnom - jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu vodu. Baterija je firme ARMAL (ili ekvivalent) sa garancijom od 5 godina. |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu komplet montiranog i ispitanog umivaonika | 1.00 |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A - PARTIJA 1 |
|  |  |  |  | DIN. |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| III | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| VII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| VIII | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| IX | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |
| X | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |
| XI | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
|  | U K U P N O poreska osnovica: |  |  |  |
|  | PDV20%: |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |

| PARTIJA 2 - MAŠINSKE I ELEKTRO INSTALACIJE |
| --- |
| A1. | TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE |  |
| r.b. | Opis | j.mere | Kol. | Jed. Cena (bez pdv-a) | Ukupno |
|  | Isporuka i ugradnja sledeće opreme navedenog proizvođača ili ekvivalentno: |  |  |  |  |
| 1. | Čelični toplovodni tropromajni kotao na pelet, toplotnog kapaciteta Q=200kW, sa automatskim nalaganjem za pelet koji se vrši pužnim transporterom sa EM pogonom u izviruće ložište kotla. Izviruće ložište izrađeno od sivog liva sa otvorima za primarni vazduh za sagorevanje. Čišćenje ložišta je poluautomatski - pužnim transporterima u kante za pepeo. Potpaljivanje se vrši automatsko sa elektro grejačem snage 1,6 kW. Proces sagorevanja je automatski prema konstantnoj temperaturi vode u kotlu i temperaturi dimnih gasova. Regulacija snage vrši se izborom količine goriva i vazduha za sagorevanje. Primarni i sekundarni vazduh se ubacuje preko ventilatora čiji broj obrtaja je određen automatikom. Kotao je izrađen od kotlovskog lima debljine 6mm. Horizontalni razmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi debljine 4 mm. Uz kotao se isporučuje dnevni rezervoar (silos) zapremine 1,6m³. Prikaz svih bitnih parametara rada kotla, kao i eventualna pojava greške treba da budu prikazane na displeju PLC-a, koji treba da bude sastavni deo kotlovske opreme. |  |  |  |  |
|  | Projektovani kotao je TKAN200, Radijator Kraljevo. Sve montirano, povezano, ispitano, neregulisano I pušteno u rad. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Akumulator toplote zapremine V=1.000 lit sa osam priključaka DN40 i četiri priključka DN15 R1/2" slično tipu AT1000/3bar pufer proizvodnje Bosch. Akomulator toplote treba da bude odgovarajuče toplotno izolovan izolacijom od kamene vune debljine 100mm u plaštu od polietilena. | kom | 1 |  |  |
| 3. | Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi: |  |  |  |  |
|  | Kotlovska pumpa KP-1 WILO TOP-S 50/4 ,G=11 m³/h,H=4.0 mVS, 3x400V, Pe=180W, I=0,71A | kom | 1 |  |  |
|  | Mrežna pumpa CP-1 WILO TOP-S 40/10 ,G=10.2 m³/h,H=8.0 mVS, 3x400V, Pe=350W, I=1.17A | kom | 1 |  |  |
| 4. | Isporuka i ugradnja regulacionog kruga ESBE ili ekvivalentno koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | ● Regulatora sa motornim pokretačem 90C-1B |  |  |  |  |
|  | ● Trokrakog regulacionog ventila 3F DN50 PN16 u kompletu sa kontra prirubnicama i prirubničkim setom |  |  |  |  |
|  | ● Spoljni senzor temperature |  |  |  |  |
|  | ● Cevni senzor temperature |  |  |  |  |
|  | Sve montirano, povezano, programirano I pušteno u rad. | kompl | 2 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja leptirastih zatvarača Xurox ili ekvivalentnih u kompletu sa kontraprirubnicama I prirubničkim setom dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN80 PN16 | kom | 1 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja kuglaste čelične prirubničke slavine u kompletu sa kontraprirubnicama I prirubničkim setom dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Polix tip KPN DN65 PN16 | kom | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja balansnog regulacionog ventila HERZ tip 4218GF u kompletu sa kontraprirubnicama I prirubničkim setom dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN65 PN16 | kom | 1 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugranja kuglastih slavina od bronze Globo H ili ekvivalentno dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2” | kom | 6 |  |  |
|  | DN 40 R6/4” | kom | 2 |  |  |
|  | DN 20 R3/4” | kom | 1 |  |  |
|  | DN 15 R1/2” | kom | 6 |  |  |
| 9 | Isporuka i ugranja poluholendera Giacomini tip R18, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2” | kom | 6 |  |  |
|  | DN 40 R6/4” | kom | 8 |  |  |
|  | DN 32 R5/4” | kom | 1 |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće od MS, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 50 R2” | kom | 1 |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja nepovratne klapne, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN 32 R5/4” | kom | 1 |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja odzračnog suda DN100/H150mm sa prelivnom cevi DN15 | komplet | 1 |  |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja slavine za punjenje I pražnjenje dimenzija DN15, R1/2” | kom | 4 |  |  |
| 14 | Isporuka I ugradnja manometara za vodu 0-6 bara zajedno sa manometarskom slavinom | kompl | 2 |  |  |
| 15 | Isporuka I ugradnja termometra 0-130º | kom | 3 |  |  |
| 16 | Isporuka I ugradnja ručne odzračne slavine dimenzije: |  |  |  |  |
|  | DN 15- R1/2” | kom | 4 |  |  |
| 17 | Isporuka I ugradnja čelične bešavne cevi u kvalitetu č1212 dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 88.9x3.2 | m´ | 10 |  |  |
|  | Ø 60,3x 2,9 | m´ | 36 |  |  |
|  | Ø 42.4 x 2,6 | m´ | 6 |  |  |
|  | Ø 21,3x 2,3 | m´ | 12 |  |  |
| 18 | Za pomoćni materijal: lukovi, redukcije, materijal za zavarivanje, vešanje I ostali pomoćni montažni materijal uzeti 50% od predhodne stavke: | kom | 0.5 |  |  |
| 19 | "T" komadi, dimenzija: |  |  |  |  |
|  | Ø 88.9 | kom | 1 |  |  |
|  | Ø 60,3 | kom | 2 |  |  |
| 20 | Antikorozivna zaštita cevne mreže sa dva premaza antikorozivne boje uz predhodno detaljno odmašćivanje i čišćenje cevne mreže do metalnog sjaja | m² | 10 |  |  |
| 21 | Završno farbanje nosača i vidljivog dela cevovoda završnom radijator lak bojom. | m² | 5 |  |  |
| 22 | Sigurnosni ventil baždaren sa atestom po=3.0 bar DN20 R3/4" | kom | 1 |  |  |
| 23 | Toplotna izolacija cevne mreže kamenom vunom gustine 100 kg/m3 u oblozi od Al folije, proizvodnje Termoprodukt tip RS1, dimenzija |  |  |  |  |
|  | Ø 89x30mm | m´ | 10 |  |  |
|  | Ø 60x20mm | m´ | 30 |  |  |
|  | Ø 42x20mm | m´ | 6 |  |  |
| 24 | Hidraulična proba cevne instalacije na čvrstoću I nepropusnost prema tehničkim uslovima. | paušal | 1 |  |  |
| 25 | Punjenje instalacije vodom i odzračivanje | paušal | 1 |  |  |
| 26 | Pripremno- završni radovi, izrada eleborata atestne dokumentacije | paušal | 1 |  |  |
| 27 | Puštanje novoprojektovanog kotlovskog postrojenja od strane ovlašćenog servisera (za isporučeni kotao). | paušal | 1 |  |  |
| 28 | Transportni troškovi. | paušal | 1 |  |  |
|  | Napomena: Ponuđač je u obavezi da dostavi tehničku dokumentaciju sa svim bitnim parametrima za kotao i preteću opremu iz poz.1, kao i prospektnu dokumentaciju za poz: 2,3,4,5,6,7,8 i 9, koju ponuđač overava svojim pečatom. Dokumentacija može biti na srpskom, engleskom, nemačkom ili italijanskom jeziku. |  |
|  | Ukupno termomašinske instalacije: |  |
| A2. | Dimnjački sistem |  |
| r.b. | Opis | j.mere | Kol. | Jed. Cena (bez pdv-a) | Ukupno |
|  | Isporuka i ugradnja sledeće opreme navedenog proizvođača ili ekvivalentno: |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i ugradnja dimnjačkog sistema Šidel tip ICS ili ekvivalentno (dimnjak Ø300,H=9m, dimnjača Ø250) koji se sastoji iz sledećih elemenata: |  |  |  |  |
|  | Elementi dimnjaka Ø300mm |  |  |  |  |
|  | Dno rastavljivo sa priključkom za kondenzat kom.1 |  |  |  |  |
|  | ICS 25-30 Priklljučak za vratanca Ø300mm, kom.1 |  |  |  |  |
|  | ICS 25-30 Priključak za kotao 45º Ø250mm, kom.1 |  |  |  |  |
|  | ICS 25-30 Cev osnovna 955mm Ø300mm, kom.9 |  |  |  |  |
|  | ICS 25-30 Konusni završetak Ø300mm, kom.1 |  |  |  |  |
|  | ICS 25-30 Držač zidni Ø300mm, kom.5 |  |  |  |  |
|  | ICS 25-30 Spojnica H=108mm Ø300mm, kom.1 |  |  |  |  |
|  | Elementi dimnjače Ø250mm: |  |  |  |  |
|  | cev teleskopska 195-250 kom.1 |  |  |  |  |
|  | cev osnovna 955mm Ø250, kom.1 |  |  |  |  |
|  | koleno 45 Ø250, kom.1 |  |  |  |  |
|  | Sve montirano sa pomoćnim montažnim materijalom | kompl | 1 |  |  |
| 20. | Pomoćna čelična konstrukcija za prihvatanje cevovoda, pumpi, zidnih držača dimnjaka od čeličnih prfila 60x40x3mm, 40x20x2 i L profila 20x20. Procenjena težina konstrukcije 95kg. Čeličnu konstrukciju treba antikorozivno zaštiti sa dva premaza i završno ofarbati sa dva premaza metalik svetlo sivom bojom. | kg | 95 |  |  |
|  | Napomena: ponuđač je u obavezi da dostavi prospektnu dokumentaciju za sve elemente dimnjačkog sistema na srpskom, engleskom, nemačkom ili italijanskom jeziku, koju overava svojim pečatom. |  |
|  | Ukupno dimnjački sistem: |  |
| A3. | Mobilna oprema za gašenje požara |  |
| r.b. | Opis | j.mere | Kol. | Jed. Cena (bez pdv-a) | Ukupno |
| 1 | Aparat za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom, tipa S-9A | kom | 2 |  |  |
| 2 | Aparat za početno gašenje požara ugljen dioksidom, tipa CO2-5 | kom | 1 |  |  |
| 3 | Sanduk sa 0,5 m3 peska | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupno mobilna oprema za gašenje požara: |  |  |  |  |
| E1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |
| r.b. | Opis | j.mere | Kol. | Jed. Cena (bez pdv-a) | Ukupno |
|  | Isporuka i ugradnja sledeće opreme navedenog proizvođača ili ekvivalentno: |  |  |  |  |
| 1 | Isporučiti i izraditi instalaciju za napajanje uređaja u |  |  |  |  |
|  | kotlarnici sledećim vodovima (polaganje po regalu i |  |  |  |  |
|  | po plafonu i zidu na obujmice i kroz cevi): |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 5x4 | m' | 20 |  |  |
|  | N2XH-J 5x2,5 | m' | 20 |  |  |
|  | N2XH-J 4x1,5 | m' | 30 |  |  |
|  | N2XH-J 3x1,5 | m' | 70 |  |  |
|  | N2XH-O 2x1,5 | m' | 60 |  |  |
|  | LiY(CY) 2x0,75 mm | m' | 50 |  |  |
|  | LiY(CY) 2x0,5 mm | m' | 15 |  |  |
|  | N2XH-J 1x16 | m' | 1 |  |  |
|  | Crevo fleksibilno metalno plasticirano fi 14 sapa | m' | 20 |  |  |
|  | Crevo fleksibilno metalno plasticirano fi 18 sapa | m' | 20 |  |  |
| 2 | Isporučiti i ugraditi nosače kablova sa svim priborom za |  |  |  |  |
|  | montažu. Postavlja se : |  |  |  |  |
|  | GRM 55/100 | m' | 12 |  |  |
| 3 | Isporučiti i izraditi instalaciju za izjednačavanje |  |  |  |  |
|  | potencijala termomašiske opreme, postavljanjem |  |  |  |  |
|  | Fe/Zn trake 20x3 na potpore za zid. |  |  |  |  |
|  | N2XH-O 1x4mm2. Komplet sa instalacionim |  |  |  |  |
|  | materijalom. Obračun po dužnom metru trake. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 20 |  |  |
| 4 | Isporučiti i izraditi instalaciju za povezivanje termo |  |  |  |  |
|  | mašinske opreme sa komadima voda N2XH-O 1x6mm, |  |  |  |  |
|  | prosečne dužine 1m koji na jednom kraju vezati za |  |  |  |  |
|  | termomašinsku opremu a drugim krajem na sabirni vod |  |  |  |  |
|  | izjednačenja potencijala. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10 |  |  |
| 5 | Isporučiti materijal i izraditi premošćavanja |  |  |  |  |
|  | prirubničkih spojeva uz pomoć zubčastih podloški |  |  |  |  |
|  | raznih dimenzija. Spojeve nakon pritezanja obojiti |  |  |  |  |
|  | crvenom bojom. Obračun po komadu. | kom. | 20 |  |  |
| 6 | Isporučiti materijal i ugraditi ručni javljač za dojavu |  |  |  |  |
|  | požara za nazidnu unutrašnju montažu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 7 | Isporučiti materijal i ugraditi višetonsku sirenu za |  |  |  |  |
|  | dojavu požara. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja zidnog metalnog razvodnog |  |  |  |  |
|  | ormara RO-K1 dimenzija 800x550x210 (VxŠxD)mm, |  |  |  |  |
|  | sa montažnom pločom dimenzija 766x500 (VxŠ)mm, |  |  |  |  |
|  | visokokvalitnim tretmanom prilikom farbanja slično |  |  |  |  |
|  | Evrotehna orman ET.KB-3/5 800x550x210 (v x š x d)mm | 1 |  |  |  |
|  | sa montažnom pločom ET.MP 3/5 |  |  |  |  |
|  | Glavni prekidač slično |  |  |  |  |
|  | SE.VCF0-25A Vario za vrata | 1 |  |  |  |
|  | SE.iPRD40 3P+N odvodnik prenapona klasa II | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidači, slično: |  |  |  |  |
|  | SE.XB7 ND33 izborni prekidač 1-0-2 | 3 |  |  |  |
|  | SE.XB7NA31 taster NO zeleni plastični | 1 |  |  |  |
|  | SE.XB7NS8445 taster za nužno isključenje (žuta baza) | 1 |  |  |  |
|  | Relei i kontaktori proizvodnje Schneider electric, slično: |  |  |  |  |
|  | SE.RM17 TE00 relej za nadzor faza | 1 |  |  |  |
|  | SE.LC1-D09P7 | 2 |  |  |  |
|  | SE.LC1-K0910P7 | 1 |  |  |  |
|  | motorna zaštitna sklopka proizvodnje Schneider electric, slično: |  |  |  |
|  | SE.GV2-ME06 1-1,6A | 1 |  |  |  |
|  | SE.GV2-ME05 0,63-1A | 1 |  |  |  |
|  | SE.GV-AN11-pomoćni kontakti 1NO+1NC | 3 |  |  |  |
|  | automatski osigurač, proizvodnje Schneider electric, slično; |  |  |  |  |
|  | SE.iC60N-1P 6A C | 3 |  |  |  |
|  | SE.iC60N-1P 10A C | 2 |  |  |  |
|  | SE.iC60N-1P 10A B | 4 |  |  |  |
|  | SE.iC60N-1P 16A C | 2 |  |  |  |
|  | SE.iC60N-1P 16A B | 1 |  |  |  |
|  | SCH.RT214730-mini PCB AC rele-1CO | 2 |  |  |  |
|  | SCH-YRT78626-podnožje 2P | 2 |  |  |  |
|  | SE.iC60N-3P 20A C (ugradnja u GRO ili najbliži orman) | 1 |  |  |  |
|  | -zelena LED signalna lampica (240VAC), |  |  |  |  |
|  | slično Schneider Electric XB7 EV03MP | 6 |  |  |  |
|  | -crvena LED signalna lampica (240VAC), |  |  |  |  |
|  | slično Schneider Electric XB7 EV04MP | 2 |  |  |  |
|  | Sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, POK kanali, |  |  |  |  |
|  | natpisne pločice, provodnici za ožičenje, šemu i |  |  |  |  |
|  | ostali pomoćni materijal potreban za kompletiranje |  |  |  |  |
|  | ormana.Sve povezano, obeleženo, ispitano i pušteno u rad. | 1 |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Isporuka, ugradnja i povezivanje: |  |  |  |  |
|  | AL.Art. 214 OG naizmenični inst.prekidač | kom. | 2 |  |  |
|  | AL.2P priključnica IP54.art.201 | kom. | 2 |  |  |
|  | art.223-OG kutija | kom. | 4 |  |  |
|  | Tornado 2x36W komplet sa cevima i starterom | kom. | 3 |  |  |
|  | Tornado 2x18W komplet sa cevima i starterom | kom. | 1 |  |  |
|  | PPN108 panik svetiljka 8W 3h autonomija | kom. | 2 |  |  |
| 10 | Ispitivanje izvedenih elektro instalacija u kotlarnici sa izdavanjem atesta o izvršenim merenjima od strane firme ovlašćene za ovu vrstu delatnosti | paušal | 1 |  |  |
| 11 | Izrada elaborata atestno tehničke dokumentacije i uputstva za korišćenje, pripremno završni radovi i transportni troškovi | paušal | 1 |  |  |
|  | ELEKTRO INSTALACIAJA: |  |  |  |  |
| E2. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |
| 1 | Isporučiti i položiti u temelj (tampon sloj betona) |  |  |  |  |
|  | pocinkovanu traku Fe-Zn 25x4 mm, položenu |  |  |  |  |
|  | nasatnice. Obračun po m'. | m' | 30 |  |  |
| 2 | Isporučiti materijal i izraditi zemni uvodnik od trake |  |  |  |  |
|  | 25x4 mm sa veznim materijalom. Prosečna dužina |  |  |  |  |
|  | po izvodu je 2 m. | kom. | 2 |  |  |
| 3 | Isporučiti i izradu vezu uzemljivača sa PE |  |  |  |  |
|  | sabirnicom u razvodnoj tabli vodom N2XH-J 1x6. |  |  |  |  |
|  | Prosečna dužina izvoda je 5m. | kom. | 1 |  |  |
| 4 | Isporučiti materijal i izraditi merno rastavni spoj u vidu |  |  |  |  |
|  | ukrsnog komada 60x60 mm u kutiji za merni spoj. | kom. | 2 |  |  |
| 5 | Isporučiti materijal i izraditi gromobransku hvataljku, vod P20 |  |  |  |  |
|  | SRPS N.B4.901 položen na potpore za crep, sleme i zid |  |  |  |  |
|  | (dimnjaci) na rastojanju od 0,7m. Komplet sa potporama. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m' | 20 |  |  |
| 6 | Isporučiti materijal i izraditi gromobranski spust od |  |  |  |  |
|  | trake 20x3 mm polaganjem u stubovima sa izradom |  |  |  |  |
|  | veze sa olučnom horizontalom i hvataljkom od lima |  |  |  |  |
|  | uz pomoć stezaljke za oluk. Prosečna dužina po |  |  |  |  |
|  | odvodu je 4 m. | kom. | 2 |  |  |
| 7 | Isporučiti materijal i izraditi vezu gromobranskog |  |  |  |  |
|  | odvoda sa olučnom vertikalom uz pomoć obujmice |  |  |  |  |
|  | za slivnik. | kom. | 2 |  |  |
| 8 | Obeležavanje odvoda,merenje otpora |  |  |  |  |
|  | rasprostiranja sa izdavanjem zapisnika o |  |  |  |  |
|  | ispitivanju od za taj posao registrovanog lica. | paušal | 1 |  |  |
|  | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA - PARTIJA 2 |
| A1. | TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE |  |
| A2. | Dimnjački sistem |  |
| A3. | Mobilna oprema za gašenje požara |  |
| E1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |
| E2. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |
|  | UKUPNO poreska osnovica: |  |  |  |  |
|  | PDV 20%: |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |  |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место: ________________					           		ПОНУЂАЧ

Датум: ________________ 			М.П.	   		    ___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________ (уписати назив понуђача),  даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне ЈНМВ број 7/2015, Партија бр.___ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: ________________					           		ПОНУЂАЧ

Датум: ________________ 			М.П.	   		    ___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / НОСИОЦА ПОСЛА / УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ / ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да испуњавамо услове који су одређени чланом 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 34/15  и 68/15) и то:

10.1 да располажемо неопходним пословним капацитетом - да смо у периоду последње три године (2012 – 2015.) извели радове на реконструкцији и/или адаптацији и/или санацији и/или инвестиционом одржавању објеката у вредности од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а за ПАРТИЈУ  бр. 1, а за 4.000.000,00 за ПАРТИЈУ  бр. 2,

10.2 да располаже неопходним техничким капацитетом – опремом у складу са нормативима и правилима струке

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 76. став 2.Закона

b. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави, као средство обезбеђења за добро извршење посла  (квалитетно извршење посла) једну бланко соло меницу са меничним овлашћењем за корисника сопствене бланко менице без условно, неопозиву и плативу на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за квалитетно извршење уговорених обавеза у гарантном року,

Место: _______________

Датум: ________________                                   М.П.                                 ___________________________

Потпис овлашћеног лица

Понуђача (носиоца послa)

_________________________________________

Овлашћено лице учесника заједничке понуде

________________________________

Овлашћено лице подизвођача

Изјаву понуђача / носиоца посла/учесника заједничке понуде/подизвођача потписује и оверава овлашћено лице понуђача / носиоца посла/учесника заједничке понуде/подизвођача;

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СЛУЧАЈУ ДА НАСТУПА ГРУПА ПОНУЂАЧА. СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 75  СТАВ. 1 ТАЧКА 1-4 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ДОК ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ПОД ТАЧКАМА  чл. 76.став 1. ИСПУЊАВАЈУ ЗАЈЕДНО.

ПОДИЗВОЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ТАЧКЕ ОД 1-4 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину број ЈНМВ 7/2015 – Партија број ____

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2015. године, од стране потенцијалног понуђача ______________________________________ из _________________________, извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, по позиву за достављање понуда који је Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ Опово, објавила на Порталу јавних набавки ___________.2015. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

1.____________________________________________

2.____________________________________________

3.____________________________________________

представник Наручиоца:

1.________________________________

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и доставе потврду на приложеном обрасцу

XII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСУПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15), под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________  у Јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину

испуњава све услове који су одређени чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12 и 68/15) и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији - исти морају бити измирени, у супротном понуда је неисправна.

Место:__________								Понуђач

Датум:__________							_______________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица, сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија  се обавезује да пре склапања уговора достави доказе о испуњености услова из чл. 75. става 1. тачке 1 до 4. Закона о јавним набавкама, а услов из чл. 75. став 1. тачка 5)  Важећу дозволу за обављање делатности прилаже уз конкурсну документацију.

XIII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСУПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15), под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_____________________________________  у поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/15 – Партија бр.____ -  извођење радова радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину испуњава све услове који су одређени чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12 и 68/15) и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.; да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији - исти морају бити измирени, у супротном понуда је неисправна.

Место:__________								Подизвођач

Датум:__________							_______________________

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XIV ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15),__________________________________, даје

назив понуђача

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам при састављању понуде за  ЈНМВ бр.7/15  Партија бр _______изричито поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средина, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

потпис понуђача

Датум:__________				М.П.			_______________________

XV ИЗЈАВА  O  ОБЕЗБЕЂЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Обавезујем се да ћу у предметној ЈНМВ бр. 07/15 – Партија ____ положити средства финансијског обезбеђења предвиђена Уговором о извођењу радова поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/15 – Партија бр.____ - извођење радова радова на реконструкцији котларнице и инсталација за централно грејање за потребе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Опово у издвојеном одељењу школе у Сефкерину	Уколико донесте Одлуку о додели уговора по основу моје понуде Обавезујем се да ћу истовремено са потписивањем Уговора, предати и средстава финнасијског обезбеђења, Наручиоцу:

- Копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача,

- Оригинал менично овлашћење,

- Копију захтева за регистрацију  бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке.

Место_________,				 М.П.			Потпис овлашћеног лица

Датум_________

_______________________

XVI ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету („Сл.лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03, „Сл.гласник РС“ бр. 43/04, 62/06) и Одлуке о општим правилима за мобављање директних задужења по основу овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 6/10)

ДУЖНИК:

1. Назив:			_________________________________

2. Седиште/ адреса:		_________________________________

3. Матични број:		_________________________________

4. ПИБ:			_________________________________

5. Текући рачун:		_________________________________

6. Назив банке:		_________________________________

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ПОВЕРИОЦУ:

1. Назив:			ОШ ‘‘Доситеј Обрадовић’’, Опово

2. Седиште/ адреса:		Братства јединства 14, Опово

3. Матични број:		08029024

4. ПИБ:			101558980

Дужник предаје Повериоцу бланко соло меницу, серијски број ________________ и овлашћује Повериоца да исту може попунити на износ од 10% од вредности уговора и то ________________ динара без ПДВ-а (словима: __________________________________________________________________________).

Гаранцију за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року по уговору број ___________ од ____________. Дужник се обавезује да Повериуоцу приликом закључења уговора достави, као средство обезбеђења за добро извршење посла  (квалитетно извршење посла) једну бланко соло меницу са меничним овлашћењем за корисника сопствене бланко менице без условно, неопозиву и плативу на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за квалитетно извршење уговорених обавеза у гарантном року. Ово овлашћење је једнократно.

Валута обавеза је ‘‘РСД’’.

Дужник изјављује да се одриче права на:

- повлачење овог овлашћења,

- опозив овлашћења,

- стављање приговора на задужење по овом основу за наплату,

- сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Потписивањем овог овлашћења дужник овлашћује Повериоца да испуни меничне елементе  и да иницира налог за наплату средстава са рачуна Дужника у складу са условима наведеним у овлашћењу, а банку дужника овлашћује да задужи рачун дужника у складу са налогом за наплату Повериоца.

Ово овлашћење је неопозиво.

Датум: _____________

Место: ______________

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.             ______________________________________